Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування код ДК 021:2015:50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель

№ ЦБД UA-2021-09-27-004736-с,

на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13941280.

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики 1. Обслуговування ШГРП: - технічний огляд – 3 - регулювання обладнання та перевірка спрацювання – 1 - ревізія обладнання ШРП – 1 - пуск ШРП – 1 2. Обслуговування газового колодязя: - перевірка на загазованість колодязів і колодязів підземних комунікацій – 3 - перевірка щільності вводу газопроводу за допомогою контрольної трубки – 3 - технічне обслуговування запірної арматури – 2 3. Обслуговування газового обладнання: - технічне обслуговування газового котла Гардіні 24 кВт – 6 - технічне обслуговування котла Сайм 50 кВт – 6 - технічне обслуговування котла Фероллі – 3 - технічне обслуговування котла АОГВ-50 – 3 - технічне обслуговування конвектора – 12 4. Обслуговування газопроводів: - технічне обстеження підземного газопроводу до -50 м – 3 - технічне обстеження надземних газопроводів - до 500 м – 1 - комплексне обстеження підземного газопроводу за допомогою пристрою - до 50 м – 1 5. Обслуговування вимикаючих пристроїв: - технічне обслуговування вимикаючих пристроїв – 6 - огляд технічного стану вимикаючих пристроїв на вводах, ввідних газопроводах – 6 6. Перевірка сигналізатора загазованості – 5 7. Технічне обслуговування вузла обліку газу з коректором - 1 | Під час виробничої діяльності на об’єкті структурного підрозділу «Дніпровська автобаза» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» експлуатуються системи газопостачання. Відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 та Порядку технічного огляду, обстеження та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства економіки та вугільної промисловості України від 24.10.2011 № 640, власник (балансоутримувач) повинен забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України, а також відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами. У зв'язку з цим, є потреба у здійсненні технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів, газового устаткування структурного підрозділу «Дніпровська автобаза» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця». Фінансування передбачені на 2021 рік по структурному підрозділу «Дніпровська автобаза» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» проектом прогнозного права витрат на послуги, які надаються сторонніми організаціями (без ремонтів) по статті «Інші». |
| Якісні характеристики Послуги повинні відповідати вимогам Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 та Порядку технічного огляду, обстеження та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства економіки та вугільної промисловості України від 24.10.2011 № 640 |  |
| Очікувана вартість 32500,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 № 275 |