ДК 021:2015 – 34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» (Лічильники електричної енергії)

UA-2021-09-30-003592-c

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Клас точності 1,0 Тип рахункового механізму РКІ Номінальне значення струму з шунтом 75 ШС або 150 ШС 750А Номінальна напруга 3000В Габаритні розміри (висота, ширина, довжина): -лічильника, в корпусі; -БКЖ (БУП) 225-270х165-195х70-170 мм; 230-245х230-247х16-102 мм. Середній строк служби (згідно паспортних даних) Не менше – 15 років Середнє напрацювання до відмови (згідно паспортних даних) Не менше – 24 000 год. Діапазон робочих температур (згідно паспортних даних) не гірше Від -50С + 60С Схема включення З загальним мінусом Живлення лічильника Від вимірювальної мережі через баластний пристрій БКЖ (БУП) Номінальне падіння напруги шунта - 75мВ або 150мВ Комплект поставки: Лічильник електричної енергії постійного струму; Шунт 75 ШС або 150ШС БКЖ (блок керування живленням або БУП) виконання у відповідності до номінальної напруги 3000В; Монтажна панель для приведення для установочних розмірів лічильника до установочних розмірів СКВТ-Д621 паспорт | Відповідно до вимог Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 № 94. |
| Якісні характеристики Лічильник електричної енергії постійного струму Ін =750А в зборі з блоком узгодження, шунтом 150 ШС та баластним пристроєм живлення (СКВТ ЕТ-180.00) | НТД виробника |
| Очікувана вартість 1 076 205,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |