Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Послуги  з технічного обслуговування систем центрального опалення, холодного і гарячого водопостачання та каналізації по коду ДК 021:2015 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - ЦБД UA- 2021-10-01-001129-с, на електронному торговому майданчику  Smarttender.biz № 14012527

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Якісні та технічні характеристики - Технічне обслуговування котлів ЗАТ «Фірма «ГАЛАН» ВУЛКАН-25, груп безпеки, розподільчих вузлів та запірна арматури системи опалення корпусу EBERLE RAR 87502; DN50; DN32; VALVEX DN25; OV PN16 PN25; Heimeier - 143 од. - Технічне обслуговування гідравлічної складової системи опалення. Фільтр DN 50 - 1 од. - Технічне обслуговування насосних установок HKV/M WESO GG20, «QRUNDFOS»-VIUPE 60Ir, QRUNDFOS-UPE 25/32-60; «PEDROLLO»-HFm50A;«WILO»-RS25/60r - 7 од. - Технічне обслуговування електромеханічної системи автоматичного керування опалювальною системою з котлами ГАЛАН Вулкан-25 та АВР, Terneo Beert; HoneywelCМ900 ПМ4-65; РТЛ2057; LА1ДN2; РНПП-311М;РЄВ-201М; ES210; УХЛЗ; ВА2001-3/50; ВА57ф35; КН-1, АПС 650 – 34 од. - Гідравлічна промивка системи опалення - 1од. - Ремонтно-профілактичні роботи з обслуговування котлів ГАЛАН Вулкан-25 - 5 од. - Заповнення опалювальної системи теплоносієм - 1 од. - Запуск опалювальної системи – 1 од. - Обслуговування мембранних компенсаційних баків REFIEX DTU 6511 - 3 од. - Обслуговування водонагрівачів «DRAZICE «ОКС 500 NTR/1 MPa -S 500/Т (1,9) 1МРа; РНПП311 multi 9CT, multi C60a; «VIESSMAN» Rudocell-V; «Atlantic»-VM80N4 – 3 од. - Обслуговування технічних манометрів МП-100; ОБМ1 100; ДМ-1; ДМ1001 У2; ДМ05100 - 10 од. | Послуги з технічного обслуговування обладнання повинні надаватись відповідно до технічних умов, зазначених в технічній документації до Обладнання, «Керівництва по експлуатації та застосування електродних котлів в опалювальних системах», Закону України від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» (зі змінами), та інших нормативних документів. |
| Очікувана вартість закупівлі складає 30 987,20 грн з ПДВ (25 822,67 грн без ПДВ) | За результатами моніторингу на виконання вимог наказу від 26.02.2020 №275 отриманого на підставі маркетингового дослідження ринку та вартісних показників останньої закупівлі |