Інформація щодо процедури закупівлі

На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Газоаналізатор Код ДК 021:2015 - 38432100-3

Код ДК 021:2015 - 38430000-8 Детектори та аналізатори

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-09-30-007404-b, та на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14000400

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Газоаналізатор Код ДК 021:2015 - 38432100-3 Код ДК 021:2015 - 38430000-8 Детектори та аналізатори | Відповідно Інструкції «Щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час» затвердженого наказом від 09.10.2006 N 653, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.2006 р. за N 1180/13054 «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час» та комісійного акту обстеження технічного стану захисної споруди цивільного захисту населення, а саме сховища ІІ класу №29378 від 03.12.2018р., що обліковується по СП «Запорізьке моторвагонне депо» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українські залізниці» необхідно забезпечити депо газоаналізаторами для контролю граничнодопустимих концентрацій (ГДК) на кисень, вуглекислий газ та оксид вуглецю. |
| Якісні характеристики 1.Контроль ГДК на кисень, вуглекислий газ та оксид вуглецю. ГДК кисню мг/м³ - 0-30% об’єму ГДК оксиду вуглецю - 0-120 мг/м³ ГДК вуглекислого газу мг/м³ - 0-1 % об’єму Похибка – до 3 % 2.Переносний, здатність заряду батареї від мережі 220В, 50Гц., час роботи батареї – не менше 8 год. 3.Виносний датчик газоаналізатору на штативі довжиною 1-2 метра. | Вимоги конструкторської документації та нормативно-технічна документація розробника |
| ### Очікувана вартість закупівлі 86 994,00 грн. з ПДВ. | Відповідно до проведеного маркетингу ринку |