Код ДК 021-2015  39710000-2 «Електричні побутові прилади» (Побутова техніка (кондиціонери, холодильники)

UA-2021-10-04-000510-c

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Кондиціонер | Тип кондиціонера - Спліт-система Монтаж внутрішнього блоку: настінний Рекомендована площа обслуговування – 25кв.м Тип компресора – звичайний Холодопродуктивність – не менше 2,6 кВт Теплопродуктивність - не менше 2,7 кВт Рівень шуму, внутрішній блок - не біліше 36 дБ Рівень шуму, зовнішній блок - не більше 56 дБ Основні режими - Охолодження, Обігрів, Авто підтримка температури (AUTO), Нічний режим (сон) Споживана потужність обігрів/охолодження – не більше 1,0/1,0 кВт Комплектація – пульт ДУ | Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці. |
| Холодильник двокамерний | Тип холодильника: двокамерний З верхньою морозильною камерою Об'єм холодильної камери: не менше 150 л Об'єм морозильної камери: не менше 40 л Клас енергоспоживання: не менше A + Перевішування дверей: так Захист від перепадів: так Термостат: механічний, не менше 5 режимів Тип компресора: звичайний Матеріал полиць: Загартоване скло |  |
| Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником |  |  |
| Якісні характеристики 1. Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). |  |  |
| Очікувана вартість 1 284 000,32 грн. з ПДВ (один мільйон двісті вісімдесят чотири тисячі грн. 32 коп.); 1 070 000,27 грн. без ПДВ (один мільйон сімдесят тисяч грн. 27 коп.). |  | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |