Інформація щодо процедури закупівлі 

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Багатофункціональні лічильники електроенергії з інтерфейсом SL7000 Smart (або аналог)

п. 2.50 Інвестиційної програми Код ДК 021:2015 38550000-5 Лічильники
 Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-10-04-000259-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14023509
	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Багатофункціональний лічильник електроенергії повинен відповідати вимогам наступних стандартів*

Відповідність лічильника щодо  точності відліку часу:

 Відповідність лічильника щодо обміну даними з зовнішніми пристроями:

Робочий (номінальний) діапазон напруги, не менше*

Клас точності при вимірюванні активної енергії за ДСТУ EN 62053-22*

Клас точності при вимірюванні реактивної енергії за ДСТУ EN 62053-23*

Тип підключення *

Унормована (номінальна) сила струму*

Максимальна сила струму струм (Іmax)*

Номінальна частота*

Вимірювані параметри:

Період інтеграції навантаження

Графіки навантаження:

Дисплей*

Комунікаційні (вхідні/вихідні) інтерфейси

Вимоги до інтерфейсів RS485 і RS232

Оптичний інтерфейс

Тарифні параметри:

Власне споживання:

Захист від несанкціонованого доступу

Вимоги щодо фіксації та збереження в пам’яті.

Функціональні можливості лічильника

Вимоги до живлення лічильника

Вимоги щодо заміни батареї резервного живлення

Міжповірочний інтервал 

Робочий діапазон температури навколишнього повітря* 

Відносна вологість навколишнього повітря*  

Ступінь захисту*

Вимоги до конструкції лічильника

Гарантійний термін експлуатації 

Термін служби

Рік виготовлення 

Виробник повинен мати сертифікат системи якості ІSO 9001 та сертифікат по екологічній безпеці ІSO 14001 

Наявність в Україні сервісних центрів виробника.
	Документи, які підтверджують якість і відповідність продукції:
1. На підтвердження відповідності продукції Учасник повинен надати:

1.1. Оригінал або копію, завірену учасником, декларації про відповідність, складену відповідно до вимог Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 № 94. (Додаток 3а)

1.2. Для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки оцінку відповідності проводити за вибором виробника відповідно до модуля В у комбінації з модулем D або F та надати оригінал або копію, завірену учасником, сертифікату перевірки типу (модуль В) та у разі вибору комбінації з модулем F надати оригінал чи копію, завірену учасником, сертифікату відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу.
2. Копії чинних нормативних документів, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ, керівництво з експлуатації  тощо).

    Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним  завданням (ТЗ), надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції.

    Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ), завіреного підписом і скріпленого печаткою (за наявності) виробника про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником.

    Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником.

3. Скановані зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, та будуть надані при постачання продукції (сертифікати (паспорти) якості, паспорти, формуляри тощо).

4. Інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару; року виготовлення, гарантійні зобов’язання виробника, які повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. 


Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.

Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України).

5. Якщо пропонується еквівалент предмету закупівлі надати порівняльну таблицю для  еквіваленту (Додаток 3б). 

6.Учасник в складі пропозиції повинен надати в довільній формі інформацію що товари, які пропонуються учасником передбачають виконання вимог п. 2 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (в редакції Закону України від 19 вересня 2019 року № 114-ІХ).

	Документи, які підтверджують якість і відповідність продукції:

1. На підтвердження відповідності продукції Учасник повинен надати:

1.1. Оригінал або копію, завірену учасником, декларації про відповідність, складену відповідно до вимог Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 № 94. (Додаток 3а)

1.2. Для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки оцінку відповідності проводити за вибором виробника відповідно до модуля В у комбінації з модулем D або F та надати оригінал або копію, завірену учасником, сертифікату перевірки типу (модуль В) та у разі вибору комбінації з модулем F надати оригінал чи копію, завірену учасником, сертифікату відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу.

Примітки: Якщо документи, надані учасником на торги (сертифікату перевірки типу,  декларації про відповідності) мають до закінчення менше ніж 3 місяці, учасник повинен надати лист від органу з оцінки відповідності про те, що продукцію заявлено на видачу нових документа.

Якщо до закінчення терміну дії документів більше 3 місяців, але менше терміну дії договору, то в договорі на постачання продукції вказується, що постачальник, повинен надати новий сертифікат перевірки типу, декларацію про відповідність технічному регламенту при закінченні терміну дії даного до постачання всього об’єму продукції за договором.


2. Копії чинних нормативних документів, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ, керівництво з експлуатації  тощо).

    Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним  завданням (ТЗ), надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції.

    Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ), завіреного підписом і скріпленого печаткою (за наявності) виробника про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником.

    Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником.

       3. Скановані зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, та будуть надані при постачання продукції (сертифікати (паспорти) якості, паспорти, формуляри тощо).

       4. Інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару; року виготовлення, гарантійні зобов’язання виробника, які повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. 


Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.

Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України).


5. Якщо пропонується еквівалент предмету закупівлі надати порівняльну таблицю для  еквіваленту (Додаток 3б). 


6. Учасник в складі пропозиції повинен надати в довільній формі інформацію що товари, які пропонуються учасником передбачають виконання вимог п. 2 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (в редакції Закону України від 19 вересня 2019 року № 114-ІХ).
	Документи, які підтверджують якість і відповідність продукції:
1. На підтвердження відповідності продукції Учасник повинен надати:

1.1. Оригінал або копію, завірену учасником, декларації про відповідність, складену відповідно до вимог Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 № 94. (Додаток 3а)

1.2. Для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки оцінку відповідності проводити за вибором виробника відповідно до модуля В у комбінації з модулем D або F та надати оригінал або копію, завірену учасником, сертифікату перевірки типу (модуль В) та у разі вибору комбінації з модулем F надати оригінал чи копію, завірену учасником, сертифікату відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу.
2. Копії чинних нормативних документів, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ, керівництво з експлуатації  тощо).

    Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним  завданням (ТЗ), надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції.

    Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ), завіреного підписом і скріпленого печаткою (за наявності) виробника про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником.

    Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником.

3. Скановані зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, та будуть надані при постачання продукції (сертифікати (паспорти) якості, паспорти, формуляри тощо).

4. Інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару; року виготовлення, гарантійні зобов’язання виробника, які повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. 


Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.

Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України).

5. Якщо пропонується еквівалент предмету закупівлі надати порівняльну таблицю для  еквіваленту (Додаток 3б). 

6.Учасник в складі пропозиції повинен надати в довільній формі інформацію що товари, які пропонуються учасником передбачають виконання вимог п. 2 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (в редакції Закону України від 19 вересня 2019 року № 114-ІХ).

	Очікувана вартість – 1 380 000,00 грн з ПДВ                1 150 000,00 грн без ПДВ     
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц



