Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Кондиціонери - 50 шт. код ДК 021-2015-39717200-3

Код ДК 021-2015 – 39710000-2 «Електричні побутові прилади»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-10-11-006078-c, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 14158193

| Вимоги Тендерної документації |  | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Кондиціонер спліт-система: - Площа приміщення – не менше 34м. кв; - Тип кондиціонера - настінна спліт-система; - Потужність охолодження – не менше 3250 Вт - споживча потужність — не більше 1012/941 Вт - Потужність обігріву – не менше 3400 Вт - Витрата повітря внутрішнього блоку — не менше 500 м3/год - Рівень шуму внутрішнього блоку (макс/мін) — не більше 42/33дБ - температурний діапазон роботи, не менше ніж від -7 °С до +43 °С - Обігрів – є - Охолодження – є - Очистка повітря -є - Вентиляція – є - Пульт ДУ – є |  | Для забезпечення температурного режиму в приміщені працівників СП Запорізька дирекція залізничних перевезень |
| Гарантія на товар не менше 24 місяців, з моменту введення в експлуатацію. |  |  |
| • Рік виготовлення – не раніше 01.01.2021. |  |  |
| Очікувана вартість 717 000,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |  |