Інформація щодо процедури закупівлі 

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Впровадження АСКОЕ побут (з лічильниками ел.енергії з PLS модулем), п 2.49 Інвестиційної програми)

 Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-10-14-000078-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14207244
	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Комплект технічних засобів для АСКОЕ побут:

- Шафа АСКОЕ; 
- Лічильник однофазний багатотарифний з PLC модулем;
- Лічильник трифазний багатотарифний з PLC модулем;
- Оптична голова для програмування лічильника.

	Документи, які підтверджують якість і відповідність продукції:

1. На підтвердження відповідності продукції Учасник повинен надати:

1.1. Оригінал або копію, завірену учасником, декларації про відповідність, складену відповідно до вимог Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 № 94.
1.2. Для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки оцінку відповідності проводити за вибором виробника відповідно до модуля В у комбінації з модулем D або F та надати оригінал або копію, завірену учасником, сертифікату перевірки типу (модуль В) та у разі вибору комбінації з модулем F надати оригінал чи копію, завірену учасником, сертифікату відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу.

2. Копії чинних нормативних документів, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ, керівництво з експлуатації  тощо).

 Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним  завданням (ТЗ), надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції.

  Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ), завіреного підписом і скріпленого печаткою (за наявності) виробника про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником.

 Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником.

3.Скановані зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, та будуть надані при постачання продукції (сертифікати (паспорти) якості, паспорти, формуляри тощо).
 4. Якщо учасник не є виробником продукції, надати оригінал документів, які підтверджують стосунки із виробником (дилерський договір, або сертифікат дистриб’ютора (дилера), або лист про представництво його інтересів, в якому обов’язково зазначаються стосунки виробника з учасником). Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов’язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.
5. Інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару; року виготовлення, гарантійні зобов’язання виробника, які повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.  

Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.

Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України).

6. Якщо пропонується еквівалент предмету закупівлі надати порівняльну таблицю для  еквіваленту (Додаток 3а). 
7. Учасник в складі пропозиції повинен надати в довільній формі інформацію що товари, які пропонуються учасником, передбачають виконання вимог п. 2 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (в редакції Закону України від 19 вересня 2019 року № 114-ІХ).

	Очікувана вартість – 6 831298,80 грн з ПДВ                5 692749,00 грн без ПДВ     
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц



