Код ДК 021:2015 - 35110000-8 
«Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання» (Вогнегасники)

UA-2021-10-20-010195-b

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики 1; Вогнегасник порошковий ОП-5 (ВП-5). 2; Вогнегасник порошковий ОП-6 (ВП-6). 3; Вогнегасник порошковий ОП-9 (ВП-9). 4; Вогнегасник порошковий ОП-2 (ВП-2). 5; Підставка під вогнегасник ОУ-5. 6; Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5. 7; Вогнегасник вуглекислотний ВВК-1,4 (ОУ-2). 8; Раструб до вогнегасника. 9; Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2. 10; Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5. | Призначені для гасіння пожеж вогнегасними пінами: хімічною або повітряно-механічною. Хімічна піна складається з 80 % вуглекислого газу, 19,7 % води й 0,3 % піноутворювальної речовини, повітряно-механічна — приблизно з 90 % повітря, 9,8 % води й 0,2 % піноутворювачів. Вогнегасники порошкові є найбільш універсальними, якими можна успішно гасити майже всі класи пожеж, у тому числі й електроустаткування, що перебуває під напругою 1000 В. |
| Якісні характеристики Нормативна документація виробника |  |
| Очікувана вартість на суму 1 755 281,64 грн з ПДВ. | Закупівля передбачена планом капітальних інвестицій за власні кошти залізниці на 2021 рік в межах рекомендацій ЦКТУ лист від 29.06.2021 №ЦХ-14/6404, №ЦКТУ-08/1396 від 13.07.2021, №ЦКТУ-08/1524 від 04.08.2021. |