ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл»

(роз’єднувачі)

Номер у Prozorro    UA-2021-10-25-001566-c

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Роз’єднувачі РКС 3,3/3000 з заземлюючими ножами та роз’єднувачі РКС 3,3/3000 без заземлюючих ножів. Номінальна напруга, кВ – 3,3; номінальний струм, А – 3000; рід струму – постійний; граничний сталий струм короткого замикання, кА – 25; час протікання граничного струму короткого замикання головного ланцюга, с – 3; тип кліматичного виконання – У; категорія розміщення – 1 Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно з «Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0023), затвердженими наказом Укрзалізниці 20 листопада 2007р. № 546-Ц |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Згідно з «Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0023), затвердженими наказом Укрзалізниці 20 листопада 2007р. № 546-Ц |
| Очікувана вартість 274 629,60 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, за цінами останньої закупівлі по УЗ та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |