Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Електричний котел: електричний котел 36 кВт – 1 шт. код ДК 021-2015-44621200-1, електричний котел 120 кВт – 1 шт. код ДК 021-2015-44621200-1.- код ДК 021-2015–44620000-2 -"Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою

закупівель - № ЦБДIIА-2021-10-25-001457-а, на електронному торговому

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Електричний котел 36 кВт 380В підлоговий: Електричний котел повинен мати наступні характеристики*: - Тип монтажу – підлоговий; - Потужність, кВт – 36 ; - Напруга, В – 380; - Розбивка потужності по ступеням, кВт - 12+12+12; - Нагрівальний елемент, ТЕН (трубчастий електронагрівач) - Гарантія – не менше 12 місяців. Електричний котел 120 кВт 380В підлоговий: Електричний котел повинен мати наступні характеристики*: - Тип монтажу – підлоговий; - Потужність, кВт – 120 ; - Напруга, В – 380; - Розбивка потужності по ступеням, кВт - 30+30+60; - Нагрівальний елемент, ТЕН (трубчастий електронагрівач) - Гарантія: – не менше 12 місяців. | З метою виконання протокольних рішень нарад щодо роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр. і переходу на індивідуальне електричне опалення будівель ДТШ-2 (протокол від 28.08.2020 № НГ-2-9/80, протокол від 09.09.2020 № НТО-14/58-20) є потреба в придбанні електричних котлів для учбових корпусів № 1,2 Марганецького центру професійного розвитку персоналу за адресою: м. Марганець, вул. Залізнична, 1. Кошти перебачено планом капітальних інвестицій на 2021 рік складає 60 000,00 грн. з ПДВ. |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції:- сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України; - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації, декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а); |  |
| Очікувана вартість 56 040,00 грн. з ПДВ., 46 700,00 грн без ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |

майданчику Smarttender.biz № 14352244