Інформація щодо процедури закупівлі 

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Електротехнічна лабараторія ЕТЛ-35 на шасі автомобіля Renault Master L3H2 (або аналог),  п. 6.9 Інвестиційної програми  АТ «Укрзалізниця» на 2021
 Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-10-26-007428-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14394301
	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Комплексна пересувна електротехніч-на лабораторія типу ETL-35:

1)  Блок живлення 
2) Блок управління 
3) Високовольтний перемикач фаз «А», «В», «С» 
4) Вимірювач струму витоку 
5) Вимірювач діелектричних втрат ізоляції
6) Блок пропалювання 
7) Генератор акустичних ударних хвиль
8) Рефлектометр для електричних кабельних ліній
9) Генератор звукової частоти
10) Регулятор напруги (струм до 30 А)
11) Комплект високовольтних випробувань
12) Трансформатор ізолюючий
13) Комплект кабелів на барабанах:

14) Комплект електротехнічного обладнання і система безпеки
15) Багатофункціональний пошуковий приймач
16) Трасошукач
17) Автомобіль.


	1. На підтвердження відповідності продукції Учасник повинен надати один з таких документів:

- свідоцтво калібрування видане акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

- або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати оригінал або копію, завірену учасником, декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; 

- або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності (органу сертифікації) та оригінал декларації постачальника про відповідність, яка складена відповідно до вимог  ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а).

Примітки: Якщо документ, наданий учасником на торги (свідоцтво калібрування або декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів), має до закінчення менше ніж 3 місяці, учасник повинен надати лист від органу з сертифікації відповідної галузі акредитації про те, що продукцію заявлено на отримання нового документу.

Якщо до закінчення терміну дії документу більше 3 місяців, але менше терміну дії договору, то в договорі на постачанні продукції вказується, що постачальник, повинен надати нове свідоцтво калібрування або декларацію про відповідність технічному регламенту при закінченні терміну дії даного до постачання всього об’єму продукції за договором.

 Якщо оцінка відповідності продукції проведена за межами України, надати документ про визнання результатів оцінки відповідності  відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

2. Скановані зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, запропонованої до постачання (паспорт та/або сертифікат якості, формуляри, тощо).

Зразки документів виробника рекомендовано надавати з позначкою «Зразок».

3. Копії нормативних документів відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція  (ДСТУ, ГОСТ, інше). 

Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним  завданням (ТЗ)  надати повну копію нормативного документу.

Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію документу власника (власників) ТУ (ТЗ), завіреного підписом виробника про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником.

Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути діючими на момент подання пропозиції учасником.

4. Інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару, року виготовлення, гарантійні зобов’язання виробника, які повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.

Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п.2 ст.269 Господарського кодексу України).                                                                                              5. Якщо учасник не є виробником продукції, надати скановані копії документів, завірені учасником, які підтверджують стосунки із виробником:

- договір з виробником;

- або сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера;

- або лист виробника про представництво його інтересів учасником.

6. Оригінал чи копію, завірену учасником, сертифікату типу колісного транспортного засобу.

 7. Оригінал чи копію, завірену учасником, висновку науково-технічної експертизи від уповноваженої організації на погодження  переобладнання ТКЗ  в запропоновану електротехнічну пересувну  лабораторію.  

8. Якщо пропонується еквівалент предмету закупівлі надати порівняльну таблицю для  еквіваленту (Додаток 3б). 

 9. Довідка в довільній формі про інформацію що товари, які пропонуються учасником передбачають виконання вимог п. 2 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII ( в редакції Закону України від 19.09.2019 року № 114-IX).
Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

1)  відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю.

2) тендерну пропозицію за результатами аукціону, включаючи ціну за одиницю та/або інші складові ціни, шляхом завантаження в електронну систему закупівель документа у формі Додатка 1 з новою ціною, розрахунками та/або цінами за одиницю.

	Очікувана вартість – 2 499 960,00 грн з ПДВ                2 083 300,00грн без ПДВ     
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц



