Інформація щодо процедури закупівлі
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)
Рулетки металеві : рулетки металеві - 105 шт. код ДК 021-2015 38330000-7

Код ДК 021-2015 «38330000-7 Ручні прилади для вимірювання відстаней»
 Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-10-27-004392-с, 
на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 14411111
	   Вимоги Тендерної документації
	                Обґрунтування

	Технічні характеристики

Рулетки металеві призначені для вимірювання рейок, кривих ділянок колії по хордам.
	· Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України ( ЦП-0269)


	Якісні характеристики

1. Діапазон вимірів -  від 0 до 50м
2. Ширина стрічки – 10мм
3. Клас точності -3
4. Матеріал стрічки - сталь з  антикорозійним  покриттям
5. Ціна поділки і шкали – 1мм 
6. Товщина стрічки – 0,2мм
    Комплектність:
1.Рулетка металева, шт

2. Керівництво з експлуатації, шт.
· ДСТУ 4179-2003 (ГОСТ 7502-98 MOD)

	Копії нормативних документів, відповідно до яких виготовляється продукція (ДСТУ, ГОСТ, керівництво з експлуатації тощо), які діють в Україні.

    Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним  завданням (ТЗ) надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції або витяги з них (титульний лист, технічні характеристики, методи контролю, правила приймання, зберігання, транспортування, маркування, пакування, гарантії виробника).

    Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ) про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником.


Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути з чинним строком дії на момент подання пропозиції учасником.

	Очікувана вартість

119 700,00 грн. з ПДВ.

	        Проведено маркетингове дослідження вартості товару, а саме надано такі пропозиції:

         ТОВ «Інструмент-Сервіс», ЄДРПОУ 32726106 (м.Сміла, Черкаська обл., вул. Дзержинського 24, кв.3) – 1140,00 грн з ПДВ за 1 шт.
          ФОП Самборський Р.М., код за ДРФО 3339502672, м. Київ, вул. Ломоносова буд. 35, гурт 1 – 1170,00 грн з ПДВ за 1 шт;

        Згідно системи «АС Моніторинг» закупівля названих рулеток металевих не проводилась.
        Таким чином, очікувана вартість закупівлі визначена згідно найменшої вартості пропозиції: 105шт за ціною 1 140,00 грн з ПДВ. Загальна вартість - 119 700,00 грн. з ПДВ.


Головний інженер служби колії                                                         
