Інформація щодо процедури закупівлі 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)
Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування код ДК 021:2015:50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-10-28-003871-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14432612
	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики
     Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування.
1. Місце надання послуг: структурний   підрозділ   «Вагонне  депо Мудрьона» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», м. Кривий Ріг, вул. Меркулова, 4д
Технічне обстеження підземної частини газопроводу-вводу, до 100 п. м. – 4 шт./м.п.;
Перевірка на загазованість газових колодязів підземних комунікацій, 1 колодязь - 4 шт./м.п;
Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки - 4 шт./м.п;
Технічний огляд шляхом обходу ГРУ(газорегуляторна установка), 1 лінія редукування – 2 шт./м.п;
Технічне обслуговування обходу ГРУ(газорегуляторна установка), 1 лінія редукування - 2 шт./м.п;
Технічне обстеження обладнання ГРУ(газорегуляторна установка), 1 лінія редукування - 2 шт./м.п;
Технічне обстеження надземної частини газопроводу-вводу, до 100м. п. - 2 шт./м.п;
Технічне обстеження вимикаючих пристроїв на вводах газопроводів, 1 електроізолюючий фланець - 2 шт./м.п;
Технічне обслуговування вимикаючих пристроїв на надземному газопроводі (засувка до 100мм) - 2 шт./м.п;
Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність - 2 шт./м.п;
Обслуговування внутрішньобудинкового газопроводу комунально-побутового об’єкту методом огляду та обмилювання, до 20 м.пог. - 4 шт./м.п;
Технічне обслуговування  котельні, газифікованої з одним котлом і автоматикою (паровий котел ДКВР 2,5 МВТ) - 2 шт./м.п.;
Технічне обстеження  котельні, газифікованої з одним котлом і автоматикою (паровий котел ДКВР 2,5 МВТ) - 2 шт./м.п.;
Технічне обслуговування елементів газопостачання (витрати газу понад 16м³/год) лічильник МК-400 - 2 шт./м.п.;
Перевірка та прочищення  димових та вентиляційних каналів котла ДКВР 4/13 - 2 шт./м.п.;
Комплексне приладове обстеження підземного газопроводу до 100 м.п. - 2 шт./м.п.;
Комплексне приладове обстеження надземного газопроводу до 100 м.п. - 2 шт./м.п. ;
Вимірювання різниці потенціалів «г/д-земля» на стояках дворових вводів цифровим приладом при вимірюванні на протязі 10 хв - 2 шт./м.п.;
Перевірка стану електроізолюючого фланця - 2 шт./м.п.;
Зняття на держповірку ЗВТ обліку газу – 7шт.; лічильник газу РГК G 400 - 2 шт./м.п.;
Встановлення після держповірки ЗВТ обліку газу – 7шт.; лічильник газу РГК G 400 - 2 шт./м.п.;
Організація держповірки лічильнику газу РГК G 400 – 2 шт./м.п.;
Перекриття засувки з встановленням заглушки на газопроводі ГРП по закінченню опалювального періоду - 2 шт./м.п.;
Відкриття засувки зі зніманням заглушки на газопроводі ГРП на початку опалювального періоду - 2 шт./м.п.

2. Місце надання послуг: структурний   підрозділ   «Експлуатаційне вагонне  депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», м. Кривий Ріг, вул. Транспортна, 22а

Найменування обладнання:

Технічне обстеження підземної частини газопроводу вводу, до 100п.м. - 4 шт./м.п;
Перевірка крану коверного типу на загазованість, 1 кран - 4 шт./м.п;
Технічне обстеження надземної частини газопроводу – вводу до 20м.п. - 2 шт./м.п.;

Технічне обстеження надземної частини газопроводу – до 100м.п. - 2 шт./м.п.;

Технічне обслуговування вимикаючих пристроїв на надземному газопроводі (кран до 50мм) - 2 шт./м.п.;

Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність - 2 шт./м.п.;

Обслуговування внутрішньо будинкового газопроводу комунально – побутового об’екту методом огляду та обмилювання, до 20 м.п. - 2 шт./м.п.;

Проведення технічного обстеження опалювального котла, потужність до 100 кВт

(МН – 100) - 2 шт./м.п.;

Проведення технічного обслуговування опалювального котла, потужність до 100 кВт

(МН – 100) - 2 шт./м.п.;

Технічне обслуговування елементів газопостачання (витрати газу понад 16м3/год) лічильник ВК G16 - 2 шт./м.п.;

Комплексне приладове обстеження підземного газопроводу до 100 м.п. - 2 шт./м.п.;

Комплексне приладове обстеження надземного газопроводу до 100 м.п. - 2 шт./м.п.;

Вимірювання різниці потенціалів «г/д – земля» на стояках дворових вводів цифровим приладом при вимірювання на протязі 10 хв - 2 шт./м.п.;

Обстеження димових та вентиляційних каналів - 2 шт./м.п..
	Під час виробничої діяльності на об’єктах структурних підрозділів «Вагонне депо Мудрьона» та «Експлуатаційне вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» експлуатуються системи газопостачання.

Відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 №285 та Порядку технічного огляду, обстеження та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства економіки та вугільної промисловості України від 24.10.2011 №640, власник (балансоутримувач) повинен забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України, а також відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.

У зв’язку з цим, є потреба у здійсненні технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування котелень структурних підрозділів «Вагонне депо Мудрьона» та «Експлуатаційне вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

Закупівля послуг буде проводитись відповідно до ч.1 ст.2 Закону України від 25.12.2015 (поточна редакція від 23.01.2021 р.) №922-VIII «Про публічні закупівлі» за процедурою «відкриті торги», оскільки потреба філії за цим класом послуг перевищує 1 млн. грн.

Критерієм оцінки пропозицій учасників, згідно ст. 29 Закону України вiд 25.12.2015 (поточна редакцiя від 23.01.2021 р.) №922-VIII «Про публiчнiзакупiвлi», є ціна, так як для цього товару є постійно діючий ринок та даний товар виробляється не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом).

Фінансування за кодом: Код ДК 021:2015 – 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки» (послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування) передбачені на 2021 рік по службі вагонного господарства регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» проектом прогнозного права витрат на послуги, які надаються сторонніми організаціями (без ремонтів) по статті «Інші». 

Шифр витрат – 5.3 Діагностування основних засобів та МНМА.


	Якісні характеристики

Послуги повинні відповідати стандартам та вимогам «Правил безпеки систем газопостачання», затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015р N 285, «Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання», затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011 N640, паспортам та інструкціям з експлуатації вказаного газового устаткування.
	

	Очікувана вартість

181 087,26  грн з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку  вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275


