                        Інформація щодо процедури закупівлі
       на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)
Послуги з ремонту дефектоскопних візків серії РДМ – 12 одиниць.
код ДК 021:2015 - 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»

 Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-10-29-003932-а, 
на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 14446465
	   Вимоги Тендерної документації
	                Обгрунтування

	Технічні характеристики

Послуги з ремонту дефектоскопних візків серії РДМ – 12 одиниць


	· Стандарт ПАТ «Укрзалізниця» «Засоби рейкової дефектоскопії. Технічне обслуговування і ремонт. Порядок виконання», СТП 04-004:2016
Положення про систему організації роботи, ремонту та обслуговування засобів дефектоскопії в колійному господарстві. ВНД УЗ 32.2.06.006-2012 ЦП (ЦП-0264)


	Якісні характеристики

Дефектоскопні візки використовуються для своєчасного виявлення небезпечних дефектів в рейках та елементах стрілочних переводів і є одним із найважливіших елементів забезпечення безпеки руху поїздів в колійному господарстві. Згідно керівництва з експлуатації даних засобів, розроблений комплекс робіт з технічного обслуговування та ремонтів, направлених на підвищення продуктивності та достовірності результатів контролю. Планові та позапланові ремонти при несподіваній відмові дефектоскопа здійснюються для відновлення метрологічних характеристик дефектоскопа шляхом заміни і ремонту його складових частин. Ремонт повинен виконуватися виробником, який має єдиний в Україні спеціалізований сервісний центр з ремонту даного дефектоскопа. Це обумовлено тим. Що ці дефектоскопи є сучасною ультразвуковою мікропроцесорною технікою та комплектуються спеціалізованими запасними частинами
	· Стандарт ПАТ «Укрзалізниця» «Засоби рейкової дефектоскопії. Технічне обслуговування і ремонт. Порядок виконання», СТП 04-004:2016
Положення про систему організації роботи, ремонту та обслуговування засобів дефектоскопії в колійному господарстві. ВНД УЗ 32.2.06.006-2012 ЦП (ЦП-0264)



	Очікувана вартість

575116,00 грн. з ПДВ.

	ТОВ «РДМ-Символ» надані планові калькуляції на ремонт дефектоскопних візків:

1. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопного візка  №140 – 
53306,12 грн з ПДВ.

2.Планова калькуляція на ремонт дефектоскопного візка  №1374 – 
49702,40 грн з ПДВ.

3.Планова калькуляція на ремонт дефектоскопного візка  №1521– 
46097,02 грн з ПДВ.

4. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопного візка  №1182– 
50156,95 грн з ПДВ.

5. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопного візка  №131– 
12159,96 грн з ПДВ.
6. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопного візка  №161– 
51954,08 грн з ПДВ.   О
ч7. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопного візка  №117– 
53760,68 грн з ПДВ.   Очі
8. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопного візка  №1164– 
50606,12 грн з ПДВ.   
9. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопного візка  №136– 
54658,63 грн з ПДВ.   
10. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопного візка  №1372– 
49252,40 грн з ПДВ.   
11. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопного візка  №1115– 
51056,12 грн з ПДВ.   О
12. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопного візка  №818– 
52406,12 грн з ПДВ.   Очікувана вартість 

чікувана вартість 

Очікувана вартість 

Очікувана тість 




