Інформація щодо процедури закупівлі №1326

На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Зарядний пристрій для акумуляторних батарей 110В:

зарядний пристрій для акумуляторних батарей - 1 од. код ДК 021-2015 31158100-9. Код ДК 021-2015 31150000-2 "Баласти для розрядних ламп чи трубок"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-10-29-002577-b, та на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14457398

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Зарядний пристрій для акумуляторних батарей 110В; Кількість каналів вихідної напруги – 1 шт.; Напруга живильної мережі – 3х380В з нулем; Номінальна ємність – 55 – 130 А/год; Діапазон зміни напруги заряду АБ в функції температури навколишнього середовища – 0 -156 В; Максимальний струм заряду – 65 А; Контроль / обмеження/струм заряду – є; Діапазон регулювання струму заряду (функція автоматична) – 10 – 100%; Система охолодження – повітряно примусова / функція температури нагріву охолоджувача; ККД (в номінальному режимі) - не менше 94%; Кліматичне виконання по ГОСТ15150 69 – УЗ (-40+40℃); Наявність плавного пуску – є; Профіль заряду по DIN41773 – IUU; Цифрова індикація струму – є; Цифрова індикація вихідної напруги – є; Цифрова індикація температури ЗП – є; Цифрова індикація температури навколишнього середовища – є; Можливість переведення в режим джерела стабілізованого напруги – є.; 1 одиниця. | Для дотримання технологічного процесу ремонту акумуляторних батарей у повному обсязі, доцільним є придбання зарядного пристрою для акумуляторних батарей 110В. |
| Якісні характеристики 1 одиниця | Гарантійний термін експлуатації товару – не менше 12 місяців з дати введення у експлуатацію. |
| Очікувана вартість 190 800,00 грн. з ПДВ. | Відповідно до проведеного маркетингу ринку |