Інформація щодо процедури закупівлі

На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Обладнання для поліпшення умов праці:Кондиціонери-79од. код ДК 021-2015 39717200-3

Код ДК 39710000-2 «Електричні побутові прилади»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-11-07-000037-b, та на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 14579439

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Кондиціонер 12 серії (з монтажем) - Тип – спліт система - Напруга – 220-240 В, 50 Гц - Холодопродуктивність - не менше 3,5 кВт - Теплопродуктивність - не менше 3,7 кВт - Рівень шуму внутрішнього блоку – не більше 40 дБ - Інверторний двигун, функція іонізації повітря, система фільтрації повітря - Площа приміщення – від 25м.кв до 35м.кв. - Робочий діапазон зовнішніх температур – на Охолодження від 0 до +50, Обігрів від +15°C до +30°C | По структурному підрозділу «Криворізька дирекція залізничних перевезень» налічується 40 станцій та 9 роз’їздів. Вцілому контингент дирекції складає 1920 чоловік. На теперішній час не всі підрозділи Криворізької дирекції забезпечені кондиціонерами в повному обсязі або ж встановлені такі, що фізично та морально застарілі. Кондиціонер створює повітря потрібної температури, очищає його і контролює вологість в приміщенні. При використанні системи кондиціонування повітря, термін служби побутових приладів збільшується. Також наявність кондиціонера позитивно впливає на продуктивність праці робітників. Комфортний мікроклімат в приміщеннях, де доводиться перебувати більшу частину часу, сприяє нормальному самопочуттю, стану, настрою. При температурі нижче 22° С і більше 26° С – продуктивність праці починає знижуватися, позначається це на стані психіки, робочому ритмі. На здоров'я негативно позначається забруднене повітря. Особливо це помітно в погано провітрюваних приміщеннях – тут накопичується не тільки пил, а й віруси та ін. При наявності великої кількості побутової техніки та вологості і температурні показники в кімнаті збільшуються. Для збільшення терміну служби обладнання потрібно ретельно контролювати мікроклімат. Вирішити ці проблеми допоможуть кондиціонери. Сучасні установки дозволяють: працювати на охолодження та обігрів, регулювати рівень вологості в приміщенні, очищати повітря за допомогою фільтрів. Безпека руху поїздів у великій мірі залежить від фізичного стану і самопочуття обслуговуючих їх працівників. З метою забезпечення безпеки руху та створення сприятливих умов праці, виникла гостра необхідність придбання кондиціонерів 12 серії з монтажем. |
| Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більш 18 місяців з дати виконання монтажних робіт. Датою виконання монтажних робіт є дата підписання акту про виконані монтажні роботи. | Вимоги конструкторської документації та нормативно-технічна документація розробника |
| Очікувана вартість 1 041 852.00 грн. з ПДВ. | Відповідно до проведеного маркетингу ринку |