                        Інформація щодо процедури закупівлі
       на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)
Послуги з ремонту дефектоскопних візків серії УДС:послуги з ремонту дефектоскопних візків серії УДС - 6 одиниць код ДК 021-2015 50413000-3

код ДК 021:2015 - 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»

 Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-12-03-003411-b, 
на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 15127463
	   Вимоги Тендерної документації
	                Обгрунтування

	Технічні характеристики

Послуги з ремонту дефектоскопних рейкових візків серії УДС – 6 одиниць


	· Стандарт ПАТ «Укрзалізниця» «Засоби рейкової дефектоскопії. Технічне обслуговування і ремонт. Порядок виконання», СТП 04-004:2016
Положення про систему організації роботи, ремонту та обслуговування засобів дефектоскопії в колійному господарстві. ВНД УЗ 32.2.06.006-2012 ЦП (ЦП-0264)


	Якісні характеристики

Дефектоскопні візки використовуються для своєчасного виявлення небезпечних дефектів в рейках та елементах стрілочних переводів і є одним із найважливіших елементів забезпечення безпеки руху поїздів в колійному господарстві. Згідно керівництва з експлуатації даних засобів, розроблений комплекс робіт з технічного обслуговування та ремонтів, направлених на підвищення продуктивності та достовірності результатів контролю. Планові та позапланові ремонти при несподіваній відмові дефектоскопа здійснюються для відновлення метрологічних характеристик дефектоскопа шляхом заміни і ремонту його складових частин. Ремонт повинен виконуватися виробником, який має єдиний в Україні спеціалізований сервісний центр з ремонту даного дефектоскопа. Це обумовлено тим. Що ці дефектоскопи є сучасною ультразвуковою мікропроцесорною технікою та комплектуються спеціалізованими запасними частинами
	· Стандарт ПАТ «Укрзалізниця» «Засоби рейкової дефектоскопії. Технічне обслуговування і ремонт. Порядок виконання», СТП 04-004:2016
Положення про систему організації роботи, ремонту та обслуговування засобів дефектоскопії в колійному господарстві. ВНД УЗ 32.2.06.006-2012 ЦП (ЦП-0264)



	Очікувана вартість

599 940,00 грн. з ПДВ.

	ПАТ  «Український науково-дослідний інститут неруйнівного контролю» надані планові калькуляції на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового:

1. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового   №80 – 
133 170,00 грн з ПДВ.

2.Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №85 – 
100 056,00 грн з ПДВ.

3.Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №178 –
91404,00 грн з ПДВ.

4. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №186 – 
102 750,00 грн з ПДВ.

5. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №203 – 
110706,00 грн з ПДВ.
6. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №221 – 
61854,00 грн з ПДВ. 
Разом 599 940,00 грн з ПДВ

  О ТОВ  «Ультракон-Сервіс» надані планові калькуляції на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового:

1. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового   №80 – 
133 170,00 грн з ПДВ.

2.Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №85 – 
100 056,00 грн з ПДВ.

3.Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №178 –
91 404,00 грн з ПДВ.

4. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №186 – 
102 750,00 грн з ПДВ.

5. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №203 – 
110 706,00 грн з ПДВ.
6. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №221 – 
61 854,00 грн з ПДВ. 
Разом 599 940,00 грн з ПДВ

ТОВ «НЕОТЕСТ ЛТД» 
надані планові калькуляції на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового:

1. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового   №80 – 
142 491,00 грн з ПДВ.

2.Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №85 – 
107 064,00 грн з ПДВ.

3.Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №178 –
97 800,00 грн з ПДВ.

4. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №186 – 
109 944,00 грн з ПДВ.

5. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №203 – 
118 455,00 грн з ПДВ.
6. Планова калькуляція на ремонт дефектоскопа ультразвукового рейкового №221 – 
66 186,00 грн з ПДВ. 
Разом 641 940,00 грн з ПДВ




