ДК 021:2015 - 44160000-9 „Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби”

(рукав гумовий)

UA-2022-11-02-006801-a

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом В(ІІ)-18; Галузь застосування – застосовується для транспортування різних рідин (води, палива, масел, нафти, емульсій і ін.), газів та сипких (сипучих) матеріалів тощо у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі різноманітних робочих речовин під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Вода технічна (без присадок) і слабкі розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20% (крім розчинів азотної кислоти). Працездатні при температурі до +50 ℃. Внутрішній діаметр (мм) - 10; 12; 16; 18; 20; 25; 31,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65; 75; 100; 125; 150; 200 Тиск (атм) 2,5; 6,3; 10; 16; 20 Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередені виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатаці. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску.. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.) |
| Очікувана вартість 266 400,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |  |