ДК 021:2015 - 31530000-0 «Частини до світильників та освітлювального обладнання»

(лампи світлодіодні)

UA-2022-11-03-011706-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність – не більше12Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 1140Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - не більше 18Вт, Цоколь – G13, Колба – Т8, Світловий потік – не менше 1600Лм, Температура світла – не менше 4000К, Тривалість горіння – не менше 30 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) – не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - не більше 8Вт, Цоколь – Е27, Світловий потік – не менше 720Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - не більше 9Вт, Цоколь – G13, Колба – Т8, Світловий потік – не менше 800Лм, Температура світла – не менше 4000К, Тривалість горіння – не менше 25 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - не більше 10Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 950Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - не більше 10Вт, Цоколь – Е14, Світловий потік – не менше 950Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - не більше 22Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 2090Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - не більше 40Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 3610Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - не більше 15Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 1275Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Якісні характеристики – НТД виробника | Лампи в асортименті необхідні для забезпечення відповідного рівня освітлення технологічних об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» згідно вимог затвердженого стандарту СТП 015-006:2021 «Система стандартів безпеки праці. Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту» (витяг з протоколу № Ц-56/52 Ком.Т. від 06.05.2021). |
| Очікувана вартість 272 724, 00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |