ДК 021:2015 - 31520000-7 «Світильники та освітлювальна арматура»

(Світильники світлодіодні)

UA-2022-11-14-001442-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Світильник світлодіодний для зовнішнього освітлення; Номінальна напруга, В - 220 Потужність не більше Вт - 150 Світловий потік, Лм не менше -15000 Світлова ефективність, лм/Вт, не менше – 140 Температурний діапазон навколишнього середовища Та, оС - -40 до +50 Коефіцієнт потужності, не менше (cos φ) - не менше 0,95 Колірна температура, град. К - 4000-6000 Зниження світлового потоку після 25 000 годин роботи - не більше 30 % Ступінь захисту (не менше) ІР65 Гарантійний термін експлуатації – не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію. Вузол кріплення - консоль до 58 мм. | Світильники світлодіодні необхідні для забезпечення відповідного рівня освітлення технологічних об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» згідно вимог затвердженого стандарту СТП 015-006:2021 «Система стандартів безпеки праці. Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту» (витяг з протоколу № Ц-56/52 Ком.Т. від 06.05.2021). |
| Очікувана вартість 75 960,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |