ДК 021:2015 - 39710000-2  – «Електричні побутові прилади»

( електроконвектори )

UA-2022-11-11-001276-a

| Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури відкритих торгів |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики Електроконвектор ТЕВ 1,5/220; ТЕВ (Термія ЕВНА) 1,5/220-230 Номінальна потужність - 1,5 кВт; Площа обігрівання – 20м²; Клас захисту від пораження електрострумом - (II); Особливості – з термостатом; Клас захисту – не гірше IP20; Напруга живлення - 220В; Тип управління – механічне; Тип установки – настінне; Опціонально можна встановити ніжки для переміщення; Тип нагрівального елемента – закритий Захист від замерзання, захист від перегріву, захист від ураження електричним струмом; Тип установки – настінне; Нагрівальний елемент - голчастий.. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Відповідно до «Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», затверджені наказо МНС України від 25.01.2012 № 67 |
| Якісні характеристики – НТД виробника |  |  |
| Очікувана вартість 200 028,77грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |  |