ДК 021-2015 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби»

( труби cталеві в асортименті)

UA-2022-11-14-007681-a

| Вимоги до предмету закупівлі | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики ЛОТ №1 № з/п; Найменування товару або еквівалент; Технічні характеристики; (Креслення, марка, ГОСТ, ТУ, ДСТУ) або НТД виробника. 1; Труба водогазопровідна д.20х2,5-3,2мм; ст.1-3пс/сп;; ДСТУ 8936:2019 або НТД виробника*. 2; Труба водогазопровідна д.25х2,8-4,0мм; ст.1-3пс/сп;; ДСТУ 8936:2019 або НТД виробника*. 3; Труба водогазопровідна д.32х2,8-4,0мм; ст.1-3пс/сп;; ДСТУ 8936:2019 або НТД виробника*. 4; Труба водогазопровідна д.50х3,0-4,5мм; ст.1-3пс/сп;; ДСТУ 8936:2019 або НТД виробника*. 5; Труба водогазопровідна д.150х4,0-5,5мм; ст.1-3пс/сп;; ДСТУ 8936:2019 або НТД виробника*. 6; Труба електрозварювальна д.57х1,4-3,5мм; ст.1-3пс/сп;; ДСТУ 8943:2019 ГОСТ 10706-76 або НТД виробника*. 7; Труба електрозварювальна д.76х1,4-5,5мм; ст.1-3пс/сп;; ДСТУ 8943:2019 ГОСТ 10706-76 або НТД виробника*. 8; Труба електрозварювальна д.89х1,6-5,5мм; ст.1-3пс/сп;; ДСТУ 8943:2019 ГОСТ 10706-76 або НТД виробника*. 9; Труба електрозварювальна д.108х1,8-5,5мм; ст.1-3пс/сп;; ДСТУ 8943:2019 ГОСТ 10706-76 або НТД виробника*. 10; Труба електрозварювальна д.159х1,8-8,0мм; ст.1-3пс/сп;; ДСТУ 8943:2019 ГОСТ 10706-76 або НТД виробника*. ЛОТ №2 1; Труба б/ш холоднодеформована д.27мм; ст.10-20;; ДСТУ 8939:2019 або НТД виробника*. 2; Труба б/ш холоднодеформована д.42мм; ст.10-20;; ДСТУ 8939:2019 або НТД виробника*. 3; Труба б/ш холоднодеформована д.48мм; ст.10-20;; ДСТУ 8939:2019 або НТД виробника*. 4; Труба б/ш гарячедеформована д.76мм; ст.35-45;; ДСТУ 8938:2019 або НТД виробника*. | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, заміна сантехніки, труб водопроводу, каналізаційних труб, відновлення водопостачання, підготовки систем пневмообдувки стрілочних переводів до роботи в осінньо-зимовий період. |
| Очікувана вартість 1 566 603,43 грн. з ПДВ в т.ч. по лотах: Лот №1- 1 128 663,43 грн. з ПДВ Лот №2 – 437 940,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |