ДК 021:2015 - 31120000-0 – «Генератори» (перетворювач напруги)

UA-2022-09-20-009516-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; характеристики. Перетворювач напруги; Перетворювач напруги IPI 110V/ 220V-5,0 kVA-50Hz; Номінальне значення напруги електроживлення постійного струму, 110 В; Номінальне значення вихідної напруги змінного струму, (220±3) В; Номінальне значення частоти вихідної напруги, (50±1) Гц; Максимальне значення повної потужності, не менше 5 kVA; Фактор перенавантаження потужності 1,5:1 протягом 5 с; Робочий діапазон напруги електроживлення постійного струму, В від 98 до 150; К.К.Д. перетворювача при номінальних значення вхідної напруги і повної потужності навантаження, не менше 0,9; Габаритні розміри, не більше 448*95*372 мм; маса, не більше 12,0 кг. | Згідно з нормативним документами «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од Правила технічного обслуговування і поточного ремонту Електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8. |
| Очікувана вартість 65 298,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |