ДК  021-2015 -31520000-7 «Світильники та освітлювальна арматура»

(Прилади освітлювальні)

UA-2022-12-12-015553-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування, або єквівалент; Технічні характеристики; Один. виміру; Кількість. Освітлювальний прилад ЕТ-104.00-09 для електровозів серії ЧС7; Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм -1200 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт - 14 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу - світлодіодний; шт; 4. | Правила технічної експлуатації залізниць України затверджені наказом Міністерства транспорту України №411 від 20.12.1996 Забезпечення безпеки руху поїздів та покращення умов праці машиністів |
| Очікувана вартість 59 755,20 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |