ДК 021:2015 - 44110000-4 «Конструкційні матеріали» (Ізолятори)

UA-2022-12-09-016602-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Ізолятор ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1 Номінальна напруга, кВ – 10; номінальний струм, А – 1000; мінімальна механічна руйнівна сила під час згинання, кН – 7,5; мінімальний руйнівний момент, що крутить, кНм – 5; довжина шляху витоку, не менше, мм – 3000 Ізолятор ОСК-16-3,3-125-А-5 УХЛ1 Ізолятор опорно-стрижньовий типу; номінальна напруга, кВ - 3,3; нормована руйнуюча механічна сила при вигині, кН, не менше -16; напруга, що витримується, кВ, не менше: - грозового імпульсу - 125; промислової частоти: - у сухому стані - 95; - під дощем – 80; довжина шляху витоку, мм, не менше - 1000 Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України). | Згідно з нормативними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) |
| Очікувана вартість 446 311,20 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |