Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

ДК-021-2015– «31120000-3 Генератори».

(Електростанція)

| Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2022-12-08-011441-a, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 18540403 | 18540403 |
| --- | --- |

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Електростанція | ## У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що наявна загроза формування недостатнього ресурсу природного газу в підземних сховищах для безперебійного газопостачання та сталого проходження опалювального сезону 2022 – 2023 рр., а також через загрозу порушення сталого функціонування системи постачання електричної енергії, можливі перебої з постачанням природного газу та електроенергії для виробничо-побутових потреб структурних підрозділів регіональної філії в опалювальний період 2022 – 2023 років, необхідне придбання електростанцій. Напрямок фінансування «Капітальні інвестиції» на 2022 рік. |
| Якісні характеристики Електростанція дизельна повинна відповідати наступним характеристикам: Потужність двигуна - не менше 9к.с. Вид палива – дизель Кількість фаз –1/ 3 Напруга –220-230В Частота – 50 Гц Робоча потужність не менше – 3фази 4 кВт/1фаза 1,8 кВт Тип генератора - синхронний Двигун-одноциліндровий, 4-х тактний, повітряного охолодження Стартер – ручний та електричний Вага не більше - 130 кг Рівень гучності не більше – 90Дб Час безперервної роботи – не менше 8 год. Технічні особливості: Наявність підігріву для запуску двигуна взимку Наявність електронного лічильнику мотогодин, вольтметру та амперметру Електростанція повинна бути облаштована колесами для переміщення по рейках. Гарантія експлуатації продукції не менше 12 місяців Комплектність: Генератор-1 шт Паспорт-1 шт Інструкція з експлуатації-1 шт Комплект ключів для обслуговування - 1 шт | Копії нормативних документів відповідно до яких виготовляється продукція (ГОСТ, ДСТУ тощо): Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним завданням (ТЗ) надати повну копію нормативного документу. Якщо продукція виготовляється за креслеником, учаснику необхідно надати: - скановану копію кресленика на запропоновану для постачання продукцію з підписом та печаткою (за наявності) власника кресленика; - документ (документи) виробника, який містить (містять) вимоги до способів контролю кількісних і якісних показників продукції, обсягу вибірки, правил і методів контролю, вимог до транспортування, маркування, пакування, гарантій виробника (керівництво з експлуатації, технічний паспорт тощо – у разі, якщо вказані вимоги не містяться в наданих учасником креслениках). Якщо виробник не є власником кресленика, надати скановану копію документу, завірену підписом та печаткою (за наявності) власника кресленика щодо надання права на використання даного кресленика у виробництві продукції, яка пропонується до постачання. Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію документу власника (власників) ТУ (ТЗ), завіреного підписом і скріпленого печаткою (за наявності) виробника про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником. ### Якщо учасник не є виробником продукції, надати оригінал документів, які підтверджують стосунки із виробником (дилерський договір, або сертифікат дистриб’ютора (дилера), або лист про представництво його інтересів, в якому обов’язково зазначаються стосунки виробника з учасником). Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов’язково містити гарантії виробника щодо якості продукції Зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, та будуть надані при постачання продукції (паспортів, або формулярів, або сертифікати якості, або інше). Для продукції іноземного виробництва – зазначений документ може надаватись офіційним представником (дилером) з офіційним підтвердженням надання таких повноважень виробником продукції. |
| Очікувана вартість 1 092 000,00 грн. з ПДВ | Проведено маркетингове дослідження вартості послуг, а саме надано такі пропозиції: ТОВ «ТПФК «ТЕРКОН» ЕДРПОУ 21866643 – 78 000,00грн з ПДВ за одиницю ТОВ "Спецкран" ЕДРПОУ 31341901 – 72200,00 грн з ПДВ за одиницю Очікувану вартість визначено згідно найменших пропозицій. |

Головний інженер служби колії                                            Віталій ПУХТІЙ