АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРАїНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

uz.gov.ua

Структурний підрозділ

«Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол»

вул. Іларіонівська 22-Л, м. Дніпро, 49124

тел./факс (+ 380 56) 731 27 85, p.ttch1sekretartch1@dp.uz.gov.ua

Техніко-економічне обґрунтування

доцільності виконання робіт з розробки проектної документації на модернізацію автоматики безпеки котлів  структурного підрозділу «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» регіональної філії «Придніпровська залізниця».

ДК 021-2015:71320000-7"Послуги з інженерного проектування" (Роботи з розробки проектної документації по модернізації котлів з заміною автоматики, реконструкція автоматики регулювання та безпеки котлів)

UA-2022-12-07-006330-a

На балансі локомотивного депо Нижньодніпровськ-Вузол знаходяться три парових котла Е-6,5-1,4 ГМ-1 (ДКВР) – 2011 року випуску , ДКВР – 6,5-13 – 1998 р в, ДЕ 6,5/14 «Г» - 1988 р.в.

На виконання вимог «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за № 433/3188,    для забезпечення безаварійної та безперебійної роботи, парові котли обладнані автоматикою безпеки яка повинна передбачати:

• захист обладнання;

• сигналізацію і управління технологічними процесами котельні;

• автоматичне регулювання;

• контроль.

Після проведення технічного огляду  котлів Е-6,5-1,4 ГМ-1 (ДКВР) реєстр №44657, ДКВР-6,5/13 реєстр №1015/к, ДЕ 6,5/14"Г" реєстр№1186/к було встановлено, що автоматика безпеки котлів  не відповідає технічним вимогам,  морально застаріла та потребує модернізації з установкою нових пальників. Розробка проекту виконується спеціалізованою організацією.

У зв’язку з вищевказаним, виникла гостра необхідність у розробці проектнї документації на  модернізацію  автоматики безпеки котлів.

Структурним підрозділом «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» було проведено маркетингове дослідження ринку цін для визначення найбільш економічно вигідної вартості виконання робіт з розробки проектної документації на модернізацію автоматики безпеки котлів.

За результатами маркетингового дослідження встановлено, що  вартість послуг складає:

– ТОВ  «БК «Теплоенергострой» – вартість складає 240 000,00 грн. з ПДВ (200 000,00 грн без ПДВ);

– ТОВ «Індастрікс»  – вартість складає 265 000,00 грн. з ПДВ (220 833,33 грн без ПДВ) ;

– ТОВ  «НВП Енергетик Плюс»  – вартість складає 280 000,00 грн. з ПДВ (233 333,33 грн без ПДВ).

Очікувана вартість предмету закупівлі складає 240 000,00  грн з ПДВ (200 000,00 грн без ПДВ).

Закупівля за кодом ДК 021-2015: ««45310000-3 «Модернізація котлів з заміною автоматики (розробка проектної  документації) по «Реконструкція автоматики регулювання та безпеки котлів ДКВр 6,5/13, ДЕ 6,5/14» «Послуга з модернізації газового обладнання котелень» передбачена Переліком та обсягом товарів, робіт і послуг, закупівля яких здійснюється в умовах воєнного стану за рахунок власних та залучених коштів АТ «Укрзалізниця» (додаток № 21 до протоколу № Ц-54/84 Ком.т. засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 03.10.2022) за напрямком фінансування «Капітальні інвестиції» локомотивного  господарства на 2022 рік в сумі 240 000,00 грн з ПДВ (200 000,00 грн без ПДВ).

Головний інженер служби

локомотивного господарства	                                                  Олег РАЗДОБУДЬКО

Головний інженер

локомотивного депо НД-Вузол                                                    Артем  КОШМАЙ