Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Код ДК -021-2015–44620000-2

«Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі»

(Твердопаливний котел.)

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД  UA-2023-01-19-011922-a, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 19042767

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Твердопаливний котел. | У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що наявна загроза формування недостатнього ресурсу природного газу в підземних сховищах для безперебійного газопостачання та сталого проходження опалювального сезону 2022 – 2023 рр., а також через загрозу порушення сталого функціонування системи постачання електричної енергії, можливі перебої з постачанням природного газу та електроенергії для виробничо-побутових потреб структурних підрозділів регіональної філії в опалювальний період 2022 – 2023 років, необхідне придбання твердопаливних котлів. |
| Якісні характеристики Потужність – не менше 24кВт, ККД – не менше 80%, матеріал теплообмінника – сталь не менше 5 мм, об’єм води в котлі – не менше 70 л, тип розпалу – ручний, тип палива – дрова, паливні брикети, вугілля. Одноконтурний. Потужність – не менше 65кВт, ККД – не менше 80%, матеріал теплообмінника – сталь не менше 5 мм, об’єм води в котлі – не менше 110 л, тип розпалу – ручний, тип палива – дрова, паливні брикети, вугілля. Одноконтурний. Потужність – не менше 80кВт, ККД – не менше 80%, матеріал теплообмінника – сталь не менше 5 мм, об’єм води в котлі – не менше 160 л, тип розпалу – ручний, тип палива – дрова, паливні брикети, вугілля. Одноконтурний. Потужність – не менше 98кВт, ККД – не менше 80%, матеріал теплообмінника – сталь не менше 5 мм, об’єм води в котлі – не менше 300 л, тип розпалу – ручний, тип палива – дрова, паливні брикети, вугілля. Одноконтурний. | Нормативні документи, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ), які діють в Україні. Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним завданням (ТЗ) надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції. Для ТУ (ТЗ) на продукцію залізничного призначення даний документ повинен бути узгоджений згідно з вимогами пунктів 5.1, 5.2 ГОСТ 2.114-95. Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ) про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукцію якого пропонується до постачання учасником. Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником. |
| Очікувана вартість 1 678 836,00 грн. з ПДВ (17 шт) | За результатами маркетингового дослідження ринку |

Заступник начальника служби колії                                         Вадим КИРИЧОК