ДК 021:2015 - 44160000-9 „Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби”

(рукави гумові)

UA-2023-01-27-002336-a

| Вимоги до предмету закупівлі |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики Рукав В-2-38-5; Загальна технічна характеристика: - рукав гумовий з текстильним каркасом і дротяною спиралю призначений для напору і всмоктування води технічної - внутрішній діаметр,мм 38 ± 1,5 ; - зовнішній діаметр: 49±2 мм - робочий тиск до 0,5 МПа; - довжина рукава, м 10 - гарантійний - термін зберігання 2 роки; - гарантійний термін експлуатації 2 роки. Рукав Б-2-25-5; Загальна технічна характеристика: - рукав гумовий з текстильним каркасом і дротяною спиралю призначений для напору і всмоктування паливних рідин, олив - внутрішній діаметр,мм 25 ± 1,0 ; - робочий тиск до 0,5 МПа; - довжина рукава, м 10 - гарантійний - термін зберігання 2 роки; - гарантійний термін експлуатації 2 роки. РукавБ-2-50-5; Загальна технічна характеристика: - рукав гумовий з текстильним каркасом і дротяною спиралю призначений для напору і всмоктування паливних рідин, олив - внутрішній діаметр,мм 50 ± 1,5 ; - робочий тиск до 0,5 МПа; - довжина рукава, м 10 - гарантійний - термін зберігання 2 роки; - гарантійний термін експлуатації 2 роки. Рукав І-9-0,63; Загальна технічна характеристика: - технічні вимоги згідно ГОСТ 9356-75; -рукав гумовий з нитяним каркасом призначений для подання під тиском ацетилену, міського газу, пропану та бутану до приладів газового зварювання та різання металів. - внутрішній діаметр, мм 9,0 ±0,5; - зовнішній діаметр, мм 18 ± 1,0; - робочий тиск до 0,63 кг/см2; - довжина рукава в бухті 50 м; - гарантійний термін зберігання – 1 рік; - гарантійний термін експлуатації –2 роки .. Рукав ІІ-6,3-0,63; Загальна технічна характеристика: - рукав гумовий з нитяним каркасом призначений для подання під тиском для подачі рідкого палива: бензину, уайт-спіриту, гасу або їх суміші до приладів газового зварювання та різання металів; - внутрішній діаметр, мм 6,3+0,2-0,8 ; - зовнішній діаметр, мм 13 ± 0,5; - робочий тиск до 6,3 кг/см2; - довжина рукава в бухті 75 м; - гарантійний термін зберігання – 1 рік; - гарантійний термін експлуатації –2 роки .. Рукав В(ІІ)-10-18-29; Загальна технічна характеристика: - рукав гумовий з текстильним каркасом призначений для води технічної (без присадок), розчинів неорганічних кислот та лугів, концентрацією до 20% (крім розчинів азотноїi кислоти); - внутрішній діаметр, мм 18,0 ± 0,75; - зовнішній діаметр, мм 29,0 ± 2,0; - робочий тиск до 10 кгс/см2; - довжина рукава в бухті 10 м; - гарантійний термін зберігання – 18 місяців; - гарантійний термін експлуатації –18 місяців. Рукав В(ІІ)-10-25-38; Загальна технічна характеристика: - рукав гумовий з текстильним каркасом призначений для води технічної (без присадок), розчинів неорганічних кислот та лугів, концентрацією до 20% (крім розчинів азотноїi кислоти); - внутрішній діаметр, мм 25,0 ± 0,75; - зовнішній діаметр, мм 38,0 ± 2,0; - робочий тиск до 10 кгс/см2; - довжина рукава в бухті 10 м; - гарантійний термін зберігання – 18 місяців; - гарантійний термін експлуатації –18 місяців. Рукав 12х20-1; Загальна технічна характеристика: - рукав гумовий з нитяним каркасом застосовуються подачі під тиском рідких палив, олив; - внутрішній діаметр,мм 12,0 ± 0,5; - зовнішній діаметр, мм 20,0 ± 1,0; - робочий тиск до 10 кгс/см2; - довжина рукава в бухті 50 м; - гарантійний термін зберігання – 2 роки; - гарантійний термін експлуатації –2 роки;. Рукав 18х27-1; Загальна технічна характеристика: - рукав гумовий з нитяним каркасом застосовуються подачі під тиском рідких палив, олив; - внутрішній діаметр,мм 16,0 ± 0,5; - зовнішній діаметр, мм 27 ± 1,0; - робочий тиск до 10 кгс/см2; - довжина рукава в бухті 40 м; - гарантійний термін зберігання – 2 роки; - гарантійний термін експлуатації –2 роки;. Рукав В(ІІ)-10-32-45; Загальна технічна характеристика: - рукав гумовий з текстильним каркасом призначений для води технічної (без присадок), розчинів неорганічних кислот та лугів, концентрацією до 20% (крім розчинів азотноїi кислоти); - внутрішній діаметр, мм 32,0 ± 1,25; - зовнішній діаметр, мм 45,0 ± 2,0; - робочий тиск до 10 кгс/см2; - довжина рукава в бухті 10 м; - гарантійний термін зберігання – 18 місяців; - гарантійний термін експлуатації –18 місяців. Рукав ІІІ-9-2,0; Загальна технічна характеристика: -рукав гумовий з нитяним каркасом призначений для подання під тиском кисню до приладів газового зварювання та різання металів; - внутрішній діаметр, мм 9,0 ±0,5; - зовнішній діаметр, мм 18 ± 1,0; - робочий тиск до 20 кг/см2; - довжина рукава в бухті 50 м; - гарантійний термін зберігання – 1 роки; - гарантійний термін експлуатації –2 роки;. Рукав Г(ІV)-10-18-31; Загальна технічна характеристика: - рукав гумовий з текстильним каркасом призначений на робоче середовища - повiтря, вуглекислий газ, азот та iншi інертні гази; - внутрішній діаметр, мм 18,0 ± 0,75; - зовнішній діаметр, мм 31,0 ± 2,0; - робочий тиск до 10 кгс/см2; - довжина рукава в бухті 10 м; - гарантійний термін зберігання – 18 місяців; - гарантійний термін експлуатації –18 місяців. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.) |
| Якісні характеристики - ТУ У 22.1-40927490---2:2019; ГОСТ 5398-76; ГОСТ 9356-75; ДСТУ 18698-79; ДСТУ 10362-76. |  |  |
| Очікувана вартість 172 182,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |  |