ДК 021:2015 - 31530000-0 «Частини до світильників та освітлювального обладнання»

(лампи світлодіодні)

UA-2023-02-08-007721-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність – 12Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 1050Лм, Температура світла – не менше 4000К, Тривалість горіння – не менше 30000 год., Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - 10Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 840Лм, Температура світла– не менше 3000К, Тривалість горіння– не менше 30000 год., Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - 8Вт, Цоколь – Е27, Світловий потік – не менше 720Лм, Температура світла – не менше 3000К, Тривалість горіння– не менше 30000 год., Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - 15Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 1275Лм, Температура світла – не менше 4000К, Тривалість горіння– не менше 30000 год., Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - 10Вт, Цоколь – Е14, Світловий потік – не менше 850Лм, Температура світла – не менше 4000К, Тривалість горіння– не менше 30000 год., Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - 18Вт, Цоколь – G13, Колба – Т8, Форма – лінійна/трубка, Світловий потік – 1200-1800Лм, Температура світла – 2700-4200К, Індекс енергоефективності (IEE) – не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - 9Вт, Цоколь – G13, Колба – Т8, Форма – лінійна/трубка, Світловий потік – 900-1200Лм, Температура світла – не менше 4000К, Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - 40Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 3610Лм, Температура світла – не менше 4000К, Тривалість горіння – не менше 25 000 год., Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - 55Вт, Цоколь - Е40, Світловий потік – не менше 6500Лм, Температура світла – не менше 3000К, Тривалість горіння – не менше 30 000 год., Індекс енергоефективності (IEE) не менше «А». | Лампи в асортименті необхідні для забезпечення відповідного рівня освітлення технологічних об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» згідно вимог затвердженого стандарту СТП 015-006:2021 «Система стандартів безпеки праці. Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту» (витяг з протоколу № Ц-56/52 Ком.Т. від 06.05.2021). |
| Очікувана вартість 1 370 154,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |