ДК 021-2015 – 14110000-4 «Конструкційні матеріали» (профнастил ПК-20)

UA-2023-03-22-000122-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Профнастил виготовляється з оцинкованої сталі (кількість цинка не менше 100 г/м2 ) методом холодного прокату, по довжині він гофрований формою трапеції, висота ребра -20 мм. Профіль покритий шаром цинку і кольоровим полімерним шаром. Галузь застосування - застосовується для незнімної опалубки на міжповерхові перекриття, а також на покрівлю з додатковими посиленими навантаженнями. Габаритні розміри – 1145/1100х200-9000 мм. Товщина 0,45 мм # Висота хвилі 20 мм. # Вага: 3,81 кг. Діапазон робочих температур – від мінус 30 до плюс 50 °С Колір – коричневий шоколад Колір – коричневий шоколад (RAL 8017), покриття глянцеве | Для забезпечення робіт з ремонту покрівлі будинків згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість: 633 789,60 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |