ДК 021:2015 - 31510000-4 «Електричні лампи розжарення»

(прожектор світлодіодний )

UA-2023-03-23-006009-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; Технічні характеристики. Прожектор світлодіодний 100Вт; Напруга живлення, В – 220, Потужність, Вт – 100, Колірна температура, К – 6500, Клас захисту - ІР 65, Колір світіння - холодний білий, Світловий потік, Лм – 13000, Термін служби, годин, - не менше 30000,. Прожектор світлодіодний 300Вт; Напруга живлення, В - 220, Потужність, Вт – 300, Колірна температура, К – 6500, Клас захисту - ІР 65, Колір світіння - холодний білий, Світловий потік, Лм – 27000, Термін служби, годин, - не менше 30000. Прожектор світлодіодний 50Вт; Напруга живлення, В - 220, Потужність, Вт –50, Колірна температура, К – 6500, Клас захисту - ІР 65, Колір світіння - холодний білий, Світловий потік, Лм – 4300, Термін служби, годин, - не менше 30000. | Для забезпечення відповідного рівня освітлення технологічних об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» згідно вимог затвердженого стандарту СТП 015-006:2021 «Система стандартів безпеки праці. Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту» (витяг з протоколу № Ц-56/52 Ком.Т. від 06.05.2021) необхідне придбання прожекторів світлодіодних для зовнішнього освітлення за кодом ДК 021-2015 - 31510000-4 «Електричні лампи розжарення» (прожектори світлодіодні). |
| Очікувана вартість 105 638,40 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |