ДК 021:2015 - 31530000-0 «Частини до світильників та освітлювального обладнання»

(світлоіндикатори)

UA-2023-03-24-006568-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Світлоіндикатор (СИ7/45-24-УХЛ3); Напруга, В – 21,4÷26,4 , Струм, мА – 20 , Діаметр, мм – не більше 7, Довжина, мм – не більше 45, Колір світлення - червоний. Світлоіндикатор (СИ7/45-24-УХЛ3); Напруга, В – 21,4÷26,4 , Струм, мА – 20 , Діаметр, мм – не більше 7, Довжина, мм – не більше 45, Колір світлення - зелений. Світлоіндикатор (СИ7/45-24-УХЛ3); Напруга, В – 21,4÷26,4 , Струм, мА – 20 , Діаметр, мм – не більше 7, Довжина, мм – не більше 45, Колір світлення - жовтий. Світлоіндикатор (СИ7/55-24-УХЛ3); Напруга, В – 21,4÷26,4 , Струм, мА – 20 , Діаметр, мм – не більше 7, Довжина, мм – не більше 57, Колір світлення - червоний. Світлоіндикатор (СИ7/55-24-УХЛ3); Напруга, В – 21,4÷26,4 , Струм, мА – 20 , Діаметр, мм – не більше 7, Довжина, мм – не більше 57, Колір світлення - зелений. Світлоіндикатор (СИ7/55-24-УХЛ3); Напруга, В – 21,4÷26,4 , Струм, мА – 20 , Діаметр, мм – не більше 7, Довжина, мм – не більше 57, Колір світлення - жовтий. | Для виконання заміни світло індикаторів, які вийшли з ладу у відповідності з вимогами п. 6.6.1.3 СТП 13-007:2020 " Пристрої сигналізації, централізації та блоквуання, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОБСЛУГОВУВАННЯ" по господарству сигналізації та зв`язку регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» необхідне придбання світло індикаторів за кодом ДК 021-2015 - 31530000-0 «Частини до світильників та освітлювального обладнання» (світлоіндикатори (СИ7/45-24-УХЛ3) (СИ7/55-24-УХЛ3)). |
| Очікувана вартість 63 888,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |