ДК 021-2015 – 44110000-4 «Конструкційні матеріали» (шифер 8-ми хвильовий безасбестовий)

UA-2023-03-28-007188-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Шифер 8-ми хвильовий 40/150-1750 повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-53:2014 «Вироби волокнистоцементні хвилясті» Шифер 8-ми хвильовий безасбестовий: ширина 1130 мм., довжина 1750 мм. товщина 5,8 мм., маса 23 кг, висота хвилі 20 мм, кількість хвиль 8, кількість в упаковці 107 шт. Вид шиферу штучний, вид профілю хвилястий, колір сірий, без покриття, матеріал шиферу фіброцемент. Матеріал шиферу: суміш цементу, волокон штучного або природного походження, добавок, барвників та води. Волокнисто-цементні листи відзначаються міцністю, морозостійкістю, водонепроникністю, високою степінню ізоляції, не горить. | Для забезпечення ремонтних робіт покрівлі будинків згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість 1 041 012,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |