ДК 021-2015 – 44330000-2 «Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі» (профілі)

UA-2023-03-28-008628-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Профіль CD-60/27 Довжина 4000 мм; Товщина 0,4 мм; Ширина 60 мм; Висота 27 мм. # Матеріал: Оцинкований алюміній. # Профіль UD – 27/28 Вид профілю: UD – 27 (направляючий) Ширина профілю: 28 мм Висота: 27 мм Матеріал: оцинкована сталь Товщина металу: 0,6 мм Профіль UD – 27/28 повинен відповідати вимогам ДСТУ Б EN 14195:2015 Профілі металеві для гіпсокартонних систем. Визначення, вимоги та методи випробувань (EN 14195:2005+АС:2006, IDT). | Профіль CD-60/27 для облаштування внутрішніх стін і формування каркаса , профіль UD-27/28 для влаштування каркасів підвісних стель та облицювань стін під час ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість 40 974,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |