ДК 021-2015 – 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби,
обсадні труби, тюбінги та супутні вироби» (Металорукава)

UA-2023-03-31-007616-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Металорукава РЗ-Ц-15, РЗ-Ц-18, РЗ-Ц-25, РЗ-Ц-32: РЗ-Ц-15, матеріал - сталева оцинкована стрічка, без ущільнення, негерметичний;d.13.9 мм, D. 18,9 мм R згину 75 мм.; фасування - у бухтах не менше 100 м. РЗ-Ц-18, матеріал - сталева оцинкована стрічка, без ущільнення, негерметичний; d.16.9 мм, D. 21,9 мм R згину 90 мм, фасування - у бухтах не менше 50 м РЗ-Ц-25, матеріал - сталева оцинкована стрічка, без ущільнення, негерметичний; d.23,7 мм, D.30,8 мм, R згину 110 мм, фасування - у бухтах не менше 50 м. РЗ-Ц-32, матеріал - сталева оцинкована стрічка, без ущільнення, негерметичний; d.30,4 мм, D. 38,0 мм, R згину 150 мм, фасування - у бухтах не менше 25 м. Гарантійний термін зберігання металорукавів - не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації металорукавів - не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію. | ДБН В.2.5-56:2014; ДБН В.2.5-23:2010; ДСТУ Б В.1.1-11:2005 |
| Очікувана вартість 60 814,80 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |