ДК 021-2015 – 14190000-8 «Конструкційні матеріали різні» (лист полікарбонатний)

UA-2023-03-31-000091-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Сотовий (структурований) полікарбонат – полімерний лист з внутрішньою структурою, яка являє собою двошарову конструкцію, заповнену великою кількістю поздовжніх перемичок (ребер жорсткості). Ребра жорсткості утворюють квадрати. Колір прозорий, товщина панелі 10 мм, відстань між ребрами жорсткості, 11 мм, вага 1700 г/м2, світлопроникності відповідно до стандарту ASTM D1003 (при падінні променів на поверхню під кутом 90 градусів) прозор.* 76-79, мінімальний радіус вигину для арок 1750 мм, коефіцієнт «К», відповідно до стандарту ASTMC236 вт/м 0С – 3,1 Термічне розширення – 2,5 мм/м-кодів для прозорих Діапазон температур - -400С-+1200С, Коефіцієнт теплопередачі 3,1 ВТ/кВ.м С ДСТУ Р 56712 2015 Габаритні розміри : - Довжина 6000 мм; - Ширина 2100 мм; - Товщина 10 мм | Для навісів, дахів, вітражів. Використовується під час ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість: 231 608,16 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |