Код ДК 021-2015 39710000-2 «Електричні побутові прилади» (Кондиціонери)

UA-2023-04-04-005696-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| - Кондиціонер 09 Продуктивність охолодження, Вт не менше: 2580; Продуктивність обігріву, Вт не менше: 2670; Витрати повітря внутрішнього блоку (охол./обігрів), м. куб/год не гірше: 380/380; Максимальна споживча потужність (охолодження), Вт не більше: 1060; Максимальна споживча потужність (обігрів), Вт не більше: 1010; Діапазон можливостей роботи зовнішнього блоку при температурі навколишнього повітря (обігрів), °С, не гірше: -7 - +28; Діапазон можливостей роботи зовнішнього блоку при температурі навколишнього повітря (охолодження), °С, не гірше: +16 - +43; Антикорозійне покриття зовнішнього блоку: є; Фільтр тонкої очистки: є; Режими Турбо, Сон, Таймер, Эко: є; Гарантійний термін експлуатації, міс., не менше: 84 Кондиціонер 12 Продуктивність охолодження, Вт не менше: 3530; Продуктивність обігріву, Вт не менше: 3650; Витрати повітря внутрішнього блоку (охол./обігрів), м. куб/год не гірше: 500/500; Максимальна споживча потужність (охолодження), Вт не більше: 1430; Максимальна споживча потужність (обігрів), Вт не більше: 1325; Діапазон можливостей роботи зовнішнього блоку при температурі навколишнього повітря (обігрів), °С, не гірше: -7 - +28; Діапазон можливостей роботи зовнішнього блоку при температурі навколишнього повітря (охолодження), °С, не гірше: +16 - +43; Антикорозійне покриття зовнішнього блоку: є; Фільтр тонкої очистки: є; Режими Турбо, Сон, Таймер, Эко: є; Гарантійний термін експлуатації, міс., не менше: 84 Кондиціонер 36 Продуктивність охолодження, Вт не менше: 10520; Продуктивність обігріву, Вт не менше: 10700; Витрати повітря внутрішнього блоку (охол./обігрів), м. куб/год не гірше: 1300/1300; Максимальна споживча потужність (охолодження), Вт не більше: 3700; Максимальна споживча потужність (обігрів), Вт не більше: 3700; Діапазон можливостей роботи зовнішнього блоку при температурі навколишнього повітря (обігрів), °С, не гірше: -7 - +28; Діапазон можливостей роботи зовнішнього блоку при температурі навколишнього повітря (охолодження), °С, не гірше: +16 - +43; Антикорозійне покриття зовнішнього блоку: є; Фільтр тонкої очистки: є; Режими Турбо, Сон, Таймер, Эко: є; Гарантійний термін експлуатації, міс., не менше: 84 2. Місце поставки і монтажу: м. Дніпро, вул. Каруна, 16 (09 – 5 шт., 12 – 3 шт.); м. Запоріжжя, вул. К. Великого, 1 (09–4 шт., 36–1 шт.); м.Кривий Ріг,вул.Залізничників, 2 (09-9 шт.,12-12 шт.). 3. Кількість: 31 шт. | Закупівля проводиться з метою виконання програми по обладнанню технічними засобами пунктів концентрації обробки перевізних документів у 2023 році, на виконання реалізації стратегічних ініціатив АТ «Укрзалізниця» за напрямком вдосконалення організації вантажних перевезень та запровадження оформлення вантажних перевезень через пункти концентрації обробки перевізних документів, та на виконання розпоряджень АТ «Укрзалізниця» від 02.09.2022 № ЦЦМ-9/31, від 30.09.2022 № ЦЦМ-9/37 та від 21.10.2022 № Ц-1-91/1707-22. |
| Очікувана вартість закупівлі: 659 868,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |

| Головний інженер СП «Дніпровська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» | Антон ДОЛГОПОЛОВ |
| --- | --- |