ДК 021-2015 – 44620000-4 «Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі» (радіатор)

UA-2023-05-17-010899-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Радіатор РККР (22) 500/700 Технічні вимоги ДСТУ Б В.2.5-3-95 Галузь застосування – обігрів приміщень. Габаритні розміри: Висота – 500 мм; довжина – 700 мм Потужність – 1358 Вт Конструкція радіатора – панельна Тип радіатора – 22 Робочий тиск – 10 Атм Максимальна температура: + 120ᵒС | Використовується під час ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість: 112 800,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |