ДК 021:2015 - 31510000-4 «Електричні лампи розжарення»

(лампи світлофорні )

UA-2023-05-16-009603-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; Технічні характеристики. Лампа світлофорна ЖС 12-15; Лампи розжарювання -потужність, Вт – 15, Світловий потік, лм –130 , Мінімальна тривалість горіння, год – 1500, Тип цоколя - Р24s/17. Робоче положення – вертикальне цоколем униз.. Лампа світлофорна ЖС 12-15+15-1; Лампи розжарювання -потужність, Вт – 15, Світловий потік, лм –130 , Мінімальна тривалість горіння, год –2000/300*(*резервна нитка), Тип цоколя - Р42d/11. Діаметр колби ламп не більше 35 мм Робоче положення – горизонтальне фіксуючою виїмкою цоколя униз. Лампа світлофорна ЖС 12-25; Лампи розжарювання -потужність, Вт – 25, Світловий потік, лм – 230, Мінімальна тривалість горіння, год –1500 , Тип цоколя - Р24s/17. Робоче положення – вертикальне цоколем униз.. Лампа світлофорна ЖС 12-25+25-1; Лампи розжарювання -потужність, Вт – 25, Світловий потік, лм – 230, Мінімальна тривалість горіння, год – 2000/300*(*резервна нитка), Тип цоколя - Р42d/11 Діаметр колби ламп не більше 35 мм Робоче положення – горизонтальне фіксуючою виїмкою цоколя униз. | Для виконання планової заміни світлофорних ламп з встановленою періодичністю у відповідності з вимогами п. 8.3 СТП 13-005:2020 (додаток № 4 до протоколу № Ц-45/52 Ком.Т засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 18.06.2020) по господарству сигналізації та зв`язку регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» необхідне придбання ламп ЖС за кодом ДК 021-2015 - 31510000-4 «Електричні лампи розжарення» (лампи світлофорні ). |
| Очікувана вартість 465 003,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку. |