ДК 021-2015 – 44310000-6 «Вироби з дроту» (сітка «Рабиця», дріт колючий)

UA-2023-05-03-007665-a

| Вимоги Тендерної документації Технічні та якісні характеристики | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Сітка «Рабиця», дріт колючий |  |
| Сітка «Рабиця»: по формі чарунок 50х50 мм. квадратна; - по виду поверхні: дріт сталевий оцинкований, номінальний діаметр дроту - не менше 2,5мм.; довжина рулону – не менше 10 м.п., висота рулону – не менше 2 м.п. Кожна спіраль повинна складатися з одного дроту. Суміжні спіралі повинні бути вплетені одна в одну усіма витками без порушень. Верхівки витків спіралей у натягнутому стані сітки повинні знаходитись в одній площині. Кінці спіралей з обох сторін сітки повинні бути обрізані і кожен кінець у місці з’єднання повинен бути загнутим до своєї спіралі. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний строк експлуатації не менше 2 роки з дати введення в експлуатацію Умови зберігання Пакети мають зберігатися в закритих складських приміщеннях, що захищені від дії атмосферних явищ. Умови транспортування Сітки транспортують у рулонах або пакетах транспортними засобами усіх видів у відповідності до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту. Умови пакування, маркування Кожен рулон сітки повинен бути перев’язаний низьковуглецевим дротом діаметром 1.2 – 2.5мм, або відходами цього дроту посередині і по краям, або кінець полотна сітки повинен бути прив’язаний таким же дротом до рулону посередині і по краям. Торці рулону повинні бути загорнуті папером виготовленим по нормативно-технічній документації, або пакувальною тканиною, або тарним полотном, або клеєним полотном, або зшивним лоскотом із відходів текстильної промисловості. До торця рулону або пакету повинен бути прикріплений ярлик, на якому зазначають: - товарний знак або найменування і товарний знак підприємства-виробника; - умовне позначення сітки; - ширину в міліметрах та довжину сітки в метрах, загальна кількість сітки у метрах квадратних. Сітка «Рабиця» по формі чарунок –квадратна 25х25; - по виду поверхні: дріт сталевий оцинкований, номінальний діаметр дроту - не менше 1,4 мм.; довжина рулону – не менше 10 м.п., висота рулону – не менше 2 м.п. Кожна спіраль повинна складатися з одного дроту. Суміжні спіралі повинні бути вплетені одна в одну усіма витками без порушень. Верхівки витків спіралей у натягнутому стані сітки повинні знаходитись в одній площині. Кінці спіралей з обох сторін сітки повинні бути обрізані і кожен кінець у місці з’єднання повинен бути загнутим до своєї спіралі. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний строк експлуатації не менше 2 роки з дати введення в експлуатацію. Умови зберігання: Пакети мають зберігатися в закритих складських приміщеннях, що захищені від дії атмосферних явищ. Умови транспортування : Сітки транспортують рулонами або пакетами транспортними засобами усіх видів у відповідності до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту. Умови пакування, маркування : Кожен рулон сітки повинен бути перев’язаний низьковуглецевим дротом діаметром 1.2 – 2.5мм, або відходами цього дроту посередині і по краям, або кінець полотна сітки повинен бути прив’язаний таким же дротом до рулону посередині і по краям. Торці рулону повинні бути загорнуті папером виготовленим по нормативно-технічній документації, або пакувальною тканиною, або тарним полотном, або клеєним полотном, або зшивним лоскотом із відходів текстильної промисловості. До торця рулону або пакету повинен бути прикріплений ярлик, на якому зазначають: - товарний знак або найменування і товарний знак підприємства-виробника; - умовне позначення сітки; - ширину в міліметрах та довжину сітки в метрах, загальна кількість сітки у метрах квадратних. Дріт сталевий колючий оцинкований одноосновний, d.перетину дроту – не менше 2,8 мм; Галузь застосування – продукція загального призначення; Діапазон робочих температур від мінус 40 до плюс 100 °С; Габаритні розміри, мм, зовнішній діаметр мотка не більше 600 мм, висотою не більше 250 мм Вага, мотки масою 35 ± 2кг Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – не менше 2 років з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. Умови пакування, маркoвання: Маркoвання повинно містити: - найменування або товарний знак підприємства-виробника; - номер партії; - дату виготовлення; - клеймо технічного контролю (ВТК) | Сітка «Рабиця» згідно «Інструкції з утримання штучних споруд» ЦП-0282 Колючий дріт згідно «Правила перепусткового режиму на залізницях, підприємствах та в установах залізничного транспорту» ЦУО 0008 |
| Очікувана вартість 138 162,00 грн з ПДВ | За результатами дослідження ринку. |