Інформація щодо процедури закупівлі
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (зі змінами)

      код ДК 021:2015 – 31680000-6 «Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання» (Пристрій зарядно-живильний УЗПС 24-25А)              
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2023-05-02-003860-a
	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики

Зарядні пристрої (Пристрій зарядно-живильний УЗПС 24-25А) – 25 шт. Номінальна напруга живлення -
208-242 В, частота вихідної напруги 50 Гц, вихідний струм 0,5-25А, вихідна напруга в режимі стабілізації постійного струму 3-31 В, температура навколишнього середовища мінус 40 до + 60°С.
	Згідно листом від 10.06.2013 ЦШ-14/258 на залізницях України дозволене застосування зарядно-живильних пристроїв типу УЗПС виробництва ТОВ НВМП «Зв'язокЕнерго Сервіс», м. Харків, включених в електричних колах живлення станційних пристроїв СЦБ з номінальною напругою 24 В постійним струмом, з наданням відповідної технічної документації для їх перевірки та регулювання.

	Якісні характеристики

Зарядні пристрої (Пристрій зарядно-живильний УЗПС                24-25А), повинні відповідати нормативно-технічним документам та характеристикам, на даний вид обладнання.
	Згідно листом від 10.06.2013 ЦШ-14/258 на залізницях України дозволене застосування зарядно-живильних пристроїв типу УЗПС виробництва ТОВ НВМП «Зв'язокЕнерго Сервіс», м. Харків, включених в електричних колах живлення станційних пристроїв СЦБ з номінальною напругою 24 В постійним струмом, з наданням відповідної технічної документації для їх перевірки та регулювання.

	Очікувана вартість
588 000,00 грн разом з ПДВ.
	За результатами маркетингового дослідження ринку 


Головний інженер служби
сигналізації і зв’язку   



                               Василь ТИРСА
