Інформація щодо процедури закупівлі
На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

код ДК 021-2015: «50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування  техніки» (Послуги з ремонту ваг автомобільних).
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № UA-2023-05-17-009319-a
	Вимоги Тендерної документації


	Обгрунтування

	Технічні характеристики
1
Нарощування опорних тумб вантажоприймальної платформи

2
Монтаж вагового цифрового індикатору Keli T1

3
Монтаж датчику тензорезисторного Keli QS-A

4
Монтаж з'єднувального коробу (коробка з’єднувальна цифрова Keli-4)

5
Монтаж вузлу вбудови датчика (верхнього та нижнього)

6
Монтаж кабелю тензометричного (морозостійкого) 

7
Монтаж гофрорукава захисного

8
Монтаж комплекту заземлювачів

9
Монтаж комплекту металорукава

10
Монтаж опорних з’єднань опорних тумб з вантажоприймальною платформою

11
Пусконалагоджувальні роботи,  у тому числі калібрування та випробування ваг

12
Повірка ваг автомобільних
	На вугільному складі локомотивного депо «Нижньодніпровськ-Вузол» зберігається вугілля для підприємств акціонерного товариства «Українська залізниця». Для здійснення відвантаження у відповідності до обсягів, зазначених у документах на отримання, та видачу, а також ведення обліку залишків на складі, використовуються ваги автомобільні ВТА-20, розташовані у ваговій вугільного складу.

Крім того, ваги використовуються для зважування металобрухту під час його відвантаження.
Максимальне навантаження складає 20т, у разі необхідності, цим засобом вимірювальної техніки користуються усі залізничні підприємства 
Нижньодніпровського вузла. За термін експлуатації ремонтів ваг не виконувалося. 
При заїзді на ваги автомобілю, вагою близько 40 тонн, сталося розірвання чотирьох опорних стійок, вантажопередавального важіля та відбулася деформація двох вантажопередавальних сережок.



	Якісні характеристики
1.
Якість наданих послуг з ремонту ваг автомобільних повинна відповідати  наступним вимогам, наведеним у  «Технічному паспорті ваг автомобільних тензометричних ВТА-20»

2.
Деталі та матеріали до ваг автомобільних тензометричних ВТА-20, що поставляються для ремонту, повинні:

- мати документацію, яка підтверджує якість продукції (паспорт або сертифікат якості продукції);

- раніше не перебувати в експлуатації і не мати порушених термінів та умов зберігання.


	Якість наданих послуг з ремонту ваг автомобільних  повинні відповідати  вимогам, наведеним у  «Технічному паспорті ваг автомобільних тензометричних ВТА-20»

	Очікувана вартість 120 000,00 грн з ПДВ (100 000,00 грн без ПДВ)
	За результатами маркетингового дослідження ринку


Головний інженер служби

локомотивного господарства                                                  О.Ю. Раздобудько
Начальник технічного відділу

служби локомотивного господарства                                     Н.К. Дмитрієва
