ДК_021-2015–44110000-4  «Конструкційні матеріали» (покриття ПВХ для підлоги (модульні плити) посилені, товщина 22,00 мм)

UA-2023-08-10-000244-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Основні характеристики: покриття ПВХ для підлоги (модульні плити) посилені, товщина 22,00 мм Склад: полівінілхлорид (ПВХ) Розміри: довжина: 740 мм; ширина: 740 мм; товщина: 22 мм; -стираність,мкм-не менше 108; -щільність(густина матеріалу плити), г/см.кв-не меньше 1,3; -водопоглинання, % не більше 0,2l; -міцність при згині (згинаюче апруження при максимальному навантаженні), Мпа-29,6; -напруження тиску, Мпа-20,5; -деформація придавлювальні-0,11; --масло-бензо-стійкі, хімічно-інертний; Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін експлуатації від 20 років від дати введення в експлуатацію. Умови зберігання: відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування: відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання:з дати виробництва 10 років - Плита посилена модульної підлоги "Павук". Вигляд зверху. Вигляд знизу. | Для покращення умов праці |
| Очікувана вартість закупівлі - 521 220,00 грн (П’ятсот двадцять одна тисяча двісті двадцять) гривень 00 копійок без ПДВ, 625 464,00 грн з ПДВ (Шістсот двадцять п’ять тисяч чотириста шістдесят чотири) гривні 00 копійок. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |