ДК 021:2015 - 31510000-4 «Електричні лампи розжарення»

(лампи в асортименті  )

Номер у ProzorroUA-2023-09-01-006332-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; Технічні характеристики. Лампа прожекторна ПЖ 110-500 Е27; Галузь застосування – використовується в прожекторах і призначена для головного освітлення рухомого залізничного транспорту. Напруга номінальна: - 110 В Потужність номінальна - 500 Вт Світловий потік не менше, Лм - 10500 Розміри, не більше, мм: L 140 х D 65 Тип цоколя - Е27. Лампа КГ 220-1500-R7s 254 мм; Тип: галоген, Світловий поток: 33000 лм Форма: трубчаста, Цоколь: штир, R7s Кількість контактних штирів цоколя: 2 шт. Потужність: 1500 Вт. Напруга живлення: 220 В. Довжина лампи: 254 мм.. Лампа КГ 220-1000-5; Номінальна напруги: 220 В Номінальна потужність: 1000 Вт Світловий потік: 22000 лм Середня тривалість горіння 2000 год Довжина: 189 мм Діаметр: 12 мм Тип цоколя: R7S. Лампа КГ 220-500; Номінальна напруги: 220 В Номінальна потужність: 500 Вт Світловий потік: 8500 лм Середня тривалість горіння 2000 год Довжина: 119 мм Тип цоколя: R7S. Лампа РН 60-4,8 В15; Напруга мережі, В: 60; Потужність, Вт: 4,8; Світловий потік, Лм: 35; Цоколь: B15d.. Лампа РН 55-15 В22; Напруга мережі: 55 В; Потужність: 15 Вт; Покриття колби: Прозора Світловий потік: 80 Лм; Тип цоколя: B22d.. | Для забезпечення відповідного рівня освітлення технологічних об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» згідно вимог затвердженого стандарту СТП 015-006:2021 «Система стандартів безпеки праці. Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту» (витяг з протоколу № Ц-56/52 Ком.Т. від 06.05.2021) необхідне придбання ламп за кодом ДК 021-2015 - 31510000-4 «Електричні лампи розжарення» (Лампи в асортименті) |
| Очікувана вартість 175 658,20 грн. без ПДВ, 210 789,84 грн з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі . |