ДК 021-2015 – 44410000-7 «Вироби для ванної кімнати та кухні»

(змішувач для умивальника, унітаз Компакт білий, умивальник-тюльпан)

UA-2023-06-06-006838-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Унітаз Компакт білий Технічні вимоги: відповідно до ДСТУ EN 14688:2019 ### висота: 78см, ширина: 36см, глибина: 63см ### Матеріал: сантехнічна кераміка ### Колір: білий ### Укомплектований зливним бачком. ### О'бєм зливу: 3/6 л Змішувач для умивальника Технічні вимоги: Змішувач для умивальника або еквівалент. висота виливу: 70 мм довжина підводки: 375 мм керування: одноважільний довжина виливу: 100 мм висота змішувача: 145 мм Матеріал: латунь марки Л68 Галузь застосування: санітарно-технічні потреби Умивальник- тюльпан фаянсовий, білий, 2 величини, 1 гатунку* | Використовується під час ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість: 278 700,12 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |