Код ДК 021:2015 –44170000-2 «Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами» (Стеля підвісна в зборі "Армстронг" або еквівалент)

UA-2023-07-20-011115-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Панель 600 х 600 х 13 мм Звукопоглинання αw = 0,55 Загальна товщина - 13 мм Кількість в упаковці -18 шт. (6,48 м²) Вага-3.5 кг/м2 Профіль 24 х 25 х 1200 мм Профіль 24 х 25 х 600 мм Профіль 24 х 38 х 3600 мм Профіль 21 х 21 х 3000 мм Дюбель монтажний 6/38 Петля – крючок Підвіс Метелик Дрот-петля | Конструкція з плит та каркасу, яка призначена для приховання комунікацій, мереж, зменшення шуму і покращення акустичних властивостей приміщень. |
| Якісні характеристики НТД виробника |  |
| Очікувана вартість 218 752,00 грн без ПДВ, 262 502,40 грн з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку |