ДК_021-2015–44410000-7  «Вироби для ванної кімнати та кухні» (сантехніка)

UA-2023-07-26-006361-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Одноважільний змішувач для мийки типу джойстик - це основний тип змішувача для ванної кімнати, управління виконується одним важелем (джойстиком). НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ; ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ. колір; хром. матеріал; латунь, бронза. поверхня; глянцева. важіль; закруглений. монтаж; 1 отвір. тип монтажу; на раковину/мийку. вид монтажу; зовнішній. висота змішувача; низький. вентиль; змішувач. тип пристрою; кульовий. корпус; поворотний. комплектація; шланги для підведення води. підведення води; 10 мм. установка ручки змішувача; зверху. Змішувач настінний або еквівалент. Галузь застосування: санітарно-технічні потреби Матеріал: латунь марки Л68 Сифон до умивальника або еквівалент Вид гідрозатвору: Мокрий (без мембрани) Вид зливу-переливу: Механічний (ручний) Діаметр патрубка в каналізацію, мм 40/50 Діаметр підключення, мм 50 Комплектація: сифон, випуск, гнучка труба Перелив: немає Тип сифона: колбовий (пляшковий) Матеріал: пластик Призначення: Для захисту приміщення від запахів, сміття і мікробів, а також для зливу води в каналізацію Умивальник (або еквівалент) Технічні вимоги: відповідно до ДСТУ EN 14688:2019 ### Матеріал: кераміка ### Габарити раковини Ширина – 500 мм ### Висота – 17 мм ### Глибина – 42 мм ### Форма: прямокутний ### Особливості: з отвором для змішувача та відливу ### Монтаж – підвісний ### Колір – білий Унітаз Компакт білий (або еквівалент) Технічні вимоги: відповідно до ДСТУ EN 14688:2019 ### Висота: 78см ### Ширина: 36см ### Глибина: 63см ### Бачок на 6 л. ### О'бєм зливу: 3/6 л ### З горизонтальним змивом ### Матеріал: сантехнічна кераміка ### Колір: білий ### Монтаж: підлоговий ### Комплект з бачком та арматурою до нього. ### Підведення води - нижнє Шланг до зливних бачків унітаза L=50 см Технічні вимоги: Тип Шланг до зливних бачків унітаза для води або еквівалент Призначення шланга: для бойлера, для компакта Тип підключення: внутр.-внутр. Вид шланга: гума/плетіння з неіржавіючої сталі Розмір різьблення: 1/2" х 1/2" Довжина шланга: 50 см Робочий тиск: 10 бар Шланг до змішувача L=80 см або еквівалент Технічні вимоги: Галузь застосування – застосовується в ванній кімнаті для виливу води Призначення – гнучка підводка Обплетення – нержавіюча сталь Тип – для змішувача Конструкція – штуцер гайка Довжина – 800 мм Унітаз Компакт білий Технічні вимоги: відповідно до ДСТУ EN 14688:2019 ### висота: 78см, ширина: 36см, глибина: 63см ### Матеріал: сантехнічна кераміка ### Колір: білий ### Укомплектований зливним бачком. ### О'бєм зливу: 3/6 л Змішувач для умивальника Технічні вимоги: Змішувач для умивальника або еквівалент. висота виливу: 70 мм довжина підводки: 375 мм керування: одноважільний довжина виливу: 100 мм висота змішувача: 145 мм Матеріал: латунь марки Л68 Галузь застосування: санітарно-технічні потреби Умивальник- тюльпан фаянсовий, білий, 2 величини, 1 гатунку* | Використовується під час ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість: 331 998,02 грн без ПДВ; 398 397,62 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |