ДК 021-2015 – 44330000-2 «Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі»

(профілі для гіпокартону)

UA-2023-07-26-009483-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Профіль CD-60/27 або еквівалент Технічні вимоги: Тип – CD-60/27. Галузь застосування - для облицювання внутрішніх стін і формування каркаса. Габаритні розміри : - Довжина 4000 мм; - Товщина 0,4 мм; - Ширина 60 мм; - Висота 27 мм. Матеріал: Оцинкований алюміній. Профіль UD – 27/28 (або еквівалент) Технічні вимоги: Вид профілю: UD – 27 (направляючий) Ширина профілю: 28 мм Висота: 27 мм Матеріал: оцинкована сталь Товщина металу: 0,6 мм Профіль UD – 27/28 повинен відповідати вимогам ДСТУ Б EN 14195:2015 Профілі металеві для гіпсокартонних систем. Визначення, вимоги та методи випробувань (EN 14195:2005+АС:2006, IDT). | Галузь застосування - для влаштування каркасів підвісних стель та облицювань стін. Використовується під час ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість: 89 868,00 грн з ПДВ, 74 890,00 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |